## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.306 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 41.6 | 0 | 10.4 | 0 | 73 | 0 | 55.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 229.95 | 0 | 0
01 - 02 | 0.312 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 40.8 | 0 | 9.2 | 0 | 63.2 | 0 | 51.6 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 208.95 | 0 | 0
02 - 03 | 0.312 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 41.2 | 0 | 8.6 | 0 | 65.2 | 0 | 50.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
03 - 04 | 0.312 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 43.8 | 0 | 8.2 | 0 | 53.2 | 0 | 50.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
04 - 05 | 0.312 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 55.8 | 0 | 9.6 | 0 | 56.4 | 0 | 50 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 0
05 - 06 | 0.312 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 61.2 | 0 | 11.2 | 0 | 60.4 | 0 | 55.2 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0.306 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 70.8 | 0 | 12.4 | 0 | 76.2 | 0 | 57 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 274.05 | 0 | 0
07 - 08 | 0.342 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 88.6 | 0 | 17 | 0 | 90.4 | 0 | 78.2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0
08 - 09 | 0.534 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 107.6 | 0 | 17.6 | 0 | 159.8 | 0 | 97.2 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 460.95 | 0 | 0
09 - 10 | 0.492 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 120.2 | 0 | 19 | 0 | 162.6 | 0 | 92.2 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 469.35 | 0 | 0
10 - 11 | 0.45 | 0 | 0 | 449.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 102 | 0 | 17.4 | 0 | 170 | 0 | 90.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 454.65 | 0 | 0
11 - 12 | 0.45 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 90.4 | 0 | 17.8 | 0 | 187 | 0 | 95.8 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 465.15 | 0 | 0
12 - 13 | 0.39 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 90.2 | 0 | 17.6 | 0 | 109.2 | 0 | 95.2 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 0
13 - 14 | 0.318 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 113 | 0 | 18.6 | 0 | 166.4 | 0 | 102.4 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 477.75 | 0 | 0
14 - 15 | 0.318 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 102 | 0 | 17.2 | 0 | 148.8 | 0 | 86.8 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0
15 - 16 | 0.318 | 0 | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 98.6 | 0 | 22.4 | 0 | 152.2 | 0 | 77.8 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
16 - 17 | 0.312 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 95.2 | 0 | 17.8 | 0 | 134.4 | 0 | 79.8 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 0
17 - 18 | 0.312 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 106.2 | 0 | 84.8 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 0
18 - 19 | 0.318 | 0 | 0 | 402.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 96.6 | 0 | 19.6 | 0 | 112 | 0 | 97.8 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 408.45 | 0 | 0
19 - 20 | 0.318 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 110.4 | 0 | 21.4 | 0 | 116.6 | 0 | 104.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 433.65 | 0 | 0
20 - 21 | 0.318 | 0 | 0 | 438.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 114 | 0 | 23.4 | 0 | 118.8 | 0 | 103 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0.312 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 101.4 | 0 | 26.2 | 0 | 123.8 | 0 | 107 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0
22 - 23 | 0.306 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 78 | 0 | 19.4 | 0 | 117.2 | 0 | 96.4 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.312 | 0 | 0 | 311.6 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 65.8 | 0 | 14 | 0 | 96.6 | 0 | 77.6 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 0
Сумма | 8.292 | 0 | 0 | 8533.6 | 0 | 0 | 662.8 | 0 | 2013.2 | 0 | 394 | 0 | 2719.6 | 0 | 1937 | 0 | 808.6 | 0 | 0 | 8669.85 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч