## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 0.936 |  | 0 | 25.5 | 17.6 | 20.8 | 22.8 | 0 | 0 | 43.8 | 5.6 | 0
01 - 02 | 0.8 |  | 0 | 24.9 | 16.1 | 20.8 | 23.2 | 0 | 0 | 44.4 | 6.6 | 0
02 - 03 | 0.632 |  | 0 | 24.6 | 15 | 20.4 | 22.8 | 0 | 0 | 43.5 | 7.6 | 0
03 - 04 | 0.704 |  | 0 | 18.9 | 11.6 | 20.4 | 19.4 | 0 | 0 | 39.9 | 5.6 | 0
04 - 05 | 0.64 |  | 0 | 18.3 | 11.7 | 20.2 | 18.2 | 0 | 0 | 38.7 | 5 | 0
05 - 06 | 0.712 |  | 0 | 17.7 | 11.8 | 20.2 | 19.6 | 0 | 0 | 40.2 | 4.4 | 0
06 - 07 | 1.664 |  | 0 | 24.9 | 16.3 | 38.6 | 18.4 | 0 | 0 | 57.3 | 6.8 | 0
07 - 08 | 1.528 |  | 0 | 45.3 | 34.3 | 46 | 28.2 | 0 | 0 | 74.4 | 7.6 | 0
08 - 09 | 1.208 |  | 0 | 91.8 | 59.3 | 55 | 71.2 | 0 | 0 | 126.6 | 27.6 | 0
09 - 10 | 1.44 |  | 0 | 93.9 | 58.9 | 56.5 | 71.8 | 0 | 0 | 129 | 29.8 | 0
10 - 11 | 1.216 |  | 0 | 87 | 54.5 | 55.9 | 71.4 | 0 | 0 | 127.5 | 28.2 | 0
11 - 12 | 1.128 |  | 0 | 82.8 | 52.5 | 54.7 | 72.8 | 0 | 0 | 128.1 | 25.4 | 0
12 - 13 | 1.128 |  | 0 | 72.3 | 46.9 | 43.8 | 74.6 | 0 | 0 | 118.8 | 21 | 0
13 - 14 | 1.152 |  | 0 | 80.1 | 52.3 | 42.4 | 70.2 | 0 | 0 | 112.8 | 23.4 | 0
14 - 15 | 1.184 |  | 0 | 88.2 | 55.6 | 45.4 | 73.8 | 0 | 0 | 119.7 | 27.6 | 0
15 - 16 | 1.648 |  | 0 | 90 | 57.1 | 43.9 | 71.2 | 0 | 0 | 115.5 | 28.2 | 0
16 - 17 | 1.36 |  | 0 | 78.6 | 50.5 | 41.6 | 70.6 | 0 | 0 | 112.5 | 23.8 | 0
17 - 18 | 1.44 |  | 0 | 48.3 | 30.6 | 27.7 | 56.6 | 0 | 0 | 84.6 | 14.8 | 0
18 - 19 | 1.968 |  | 0 | 40.8 | 27.2 | 23.4 | 37.4 | 0 | 0 | 61.2 | 11.2 | 0
19 - 20 | 2.184 |  | 0 | 33.9 | 23.8 | 22 | 33.2 | 0 | 0 | 55.2 | 7.8 | 0
20 - 21 | 3.064 |  | 0 | 33 | 23.5 | 21.8 | 24.2 | 0 | 0 | 46.5 | 7.4 | 0
21 - 22 | 2.288 |  | 0 | 30.3 | 22.3 | 21.5 | 19.8 | 0 | 0 | 41.4 | 6 | 0
22 - 23 | 3.608 |  | 0 | 33.6 | 24.9 | 21.7 | 20 | 0 | 0 | 41.7 | 6.4 | 0
23 - 00 | 2.392 |  | 0 | 32.1 | 23 | 22.1 | 19.8 | 0 | 0 | 42.3 | 6.8 | 0
Сумма | 36.024 | 0 | 0 | 1216.8 | 797.3 | 806.8 | 1031.2 | 0 | 0 | 1845.6 | 344.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч