## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 22.8 | 0 | 23.36 | 33.6 | 11.2 | 26.5 | 0
01 - 02 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 21.1 | 0 | 22.32 | 31 | 10.9 | 27.4 | 0
02 - 03 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 20.9 | 0 | 22.56 | 30.6 | 11.2 | 25.9 | 0
03 - 04 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 21.3 | 0 | 22.32 | 29.9 | 11.2 | 24.8 | 0
04 - 05 |  | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 20.2 | 0 | 21.68 | 32.6 | 10.7 | 26.4 | 0
05 - 06 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 24.8 | 0 | 30.72 | 42 | 12.3 | 29.9 | 0
06 - 07 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 32.6 | 0 | 44.08 | 55.8 | 14.1 | 38 | 0
07 - 08 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 239.7 | 37.6 | 0 | 52.88 | 85.2 | 19.7 | 41.5 | 0
08 - 09 |  | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 264.9 | 46.1 | 0 | 55.36 | 89.3 | 25 | 45.3 | 0
09 - 10 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 316.2 | 44.3 | 0 | 55.44 | 73.3 | 32.2 | 107.5 | 0
10 - 11 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 38.8 | 0 | 59.04 | 88.6 | 28 | 68.4 | 0
11 - 12 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 42.3 | 0 | 54.56 | 73.2 | 22.8 | 100.6 | 0
12 - 13 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 26.7 | 0 | 30.32 | 67.2 | 16.6 | 39.9 | 0
13 - 14 |  | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 52.64 | 70.4 | 15 | 97.4 | 0
14 - 15 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 21.3 | 97.6 | 0
15 - 16 |  | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18.8 | 56.2 | 0
16 - 17 |  | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 23.6 | 80.3 | 0
17 - 18 |  | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 19.7 | 95.5 | 0
18 - 19 |  | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 18.5 | 47.2 | 0
19 - 20 |  | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 9 | 38.9 | 0
20 - 21 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 13.5 | 30.5 | 0
21 - 22 |  | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 41.9 | 36 | 0
22 - 23 |  | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 33.8 | 35.9 | 0
23 - 00 |  | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 33.2 | 31.3 | 0
Сумма | 0 | 9.016 | 0 | 0 | 0 | 4180.8 | 399.5 | 0 | 547.28 | 1475.3 | 474.2 | 1248.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч