## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.2 | 19.4 | 25.1
01 - 02 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 1.26 | 18.1 | 23.7
02 - 03 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 1.2 | 17.9 | 24
03 - 04 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 1.2 | 17.4 | 25.6
04 - 05 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 1.2 | 18.6 | 29.6
05 - 06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.26 | 26.8 | 32.7
06 - 07 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 1.2 | 36.5 | 32.3
07 - 08 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 1.2 | 45.4 | 34.3
08 - 09 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 1.08 | 44.2 | 55.7
09 - 10 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 1.08 | 46.6 | 75.7
10 - 11 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 1.08 | 47.7 | 51.8
11 - 12 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.08 | 47.9 | 41.7
12 - 13 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 1.14 | 42.7 | 48.4
13 - 14 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1.14 | 41 | 51.8
14 - 15 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 1.08 | 37 | 73.6
15 - 16 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 1.14 | 41.8 | 55.8
16 - 17 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 1.14 | 40.4 | 51.3
17 - 18 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 1.2 | 41.3 | 37.7
18 - 19 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 1.2 | 43.6 | 43.4
19 - 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 1.2 | 44.5 | 43.4
20 - 21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1.26 | 46.6 | 47.6
21 - 22 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 1.32 | 39.8 | 48.1
22 - 23 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 1.2 | 31.8 | 39.8
23 - 00 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 1.26 | 29.6 | 31.1
Сумма | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 1898.7 | 28.32 | 866.6 | 1024.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч