## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутово ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 169.8 | 0.72 | 34.2 | 32.6 | 22 | 25.8 | 54.75
01 - 02 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0.72 | 31.3 | 31.4 | 21.4 | 24.84 | 49.05
02 - 03 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 0.72 | 30.2 | 31.8 | 20.9 | 24.42 | 48.15
03 - 04 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0.66 | 33.4 | 32.4 | 20.5 | 24.48 | 48.75
04 - 05 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 0.72 | 49.5 | 32.5 | 21.1 | 25.62 | 49.05
05 - 06 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 0.72 | 72.3 | 34.8 | 22.6 | 29.4 | 61.5
06 - 07 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 0.72 | 86.8 | 49.3 | 30.9 | 43.98 | 88.5
07 - 08 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 0.84 | 71.3 | 60.9 | 35.2 | 55.92 | 124.2
08 - 09 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 378.4 | 1.14 | 74.7 | 68.3 | 41.4 | 64.32 | 128.25
09 - 10 | 0.002 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 365.6 | 1.74 | 72.5 | 69.9 | 42.4 | 58.44 | 120.3
10 - 11 | 0.004 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 354.4 | 2.58 | 68.2 | 70.6 | 42.4 | 52.68 | 117.3
11 - 12 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 363.2 | 2.46 | 76 | 64.8 | 44.3 | 53.76 | 121.8
12 - 13 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 2.22 | 81.1 | 64.8 | 40.2 | 47.04 | 114
13 - 14 | 0.002 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 318.2 | 2.1 | 83.4 | 53 | 36.2 | 42.42 | 100.35
14 - 15 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 305.4 | 1.26 | 59.6 | 62.3 | 35.9 | 44.58 | 101.55
15 - 16 | 0.002 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 0.84 | 56.9 | 60.6 | 42.3 | 44.04 | 102.9
16 - 17 | 0.004 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 1.2 | 57.2 | 63.6 | 46.7 | 47.46 | 110.85
17 - 18 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 0.96 | 60 | 69.3 | 43.5 | 51.6 | 112.05
18 - 19 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 369.2 | 0.66 | 67 | 70.6 | 50.3 | 53.1 | 127.05
19 - 20 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0.72 | 61.9 | 66.7 | 46.5 | 52.56 | 120.75
20 - 21 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 351.4 | 0.72 | 74 | 62.9 | 43.5 | 50.34 | 119.55
21 - 22 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 343.4 | 0.78 | 85.2 | 62.5 | 40.1 | 45.9 | 108.6
22 - 23 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 263.8 | 0.66 | 55.2 | 50.9 | 33.2 | 37.32 | 86.4
23 - 00 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 0.78 | 42.8 | 39 | 26.5 | 30 | 66.3
Сумма | 0.082 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 6983 | 26.64 | 1484.7 | 1305.5 | 850 | 1030.02 | 2281.95

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч