## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [13 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао | 0,4 Золотава ТСН 2 ао | 10 Золотава Т 1 ап | 10 Золотава Т 2 ао | 10 Золотава Т 2 ап | 10 Золотава-Балыково ао | 10 Золотава-Балыково ап | 10 Золотава-Золотава ао | 10 Золотава-Комплекс ао | 10 Золотава-Коровинская ао | 10 Золотава-Семениха ао | 10 Золотава-Семениха ап | 10 Золотава-Сумино ао | 10 Золотава-Усть-река ао
00 - 01 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 39.75 | 5.6 | 0 | 8.8 | 0 | 5.6 | 17 | 0 | 1.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 36.75 | 5.4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 15.875 | 0 | 1.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 33.375 | 5.1 | 0 | 7.8 | 0 | 4.4 | 14 | 0 | 1.6 | 0.125
03 - 04 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 7.2 | 0 | 4.2 | 14.25 | 0 | 1.6 | 0
04 - 05 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 35.25 | 5 | 0 | 8.2 | 0 | 3.8 | 15.5 | 0 | 1.4 | 0
05 - 06 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 39.375 | 5.3 | 0 | 9.2 | 0 | 4.8 | 17.375 | 0 | 1.8 | 0
06 - 07 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 51.75 | 5 | 0 | 12.6 | 0 | 8.4 | 23.125 | 0 | 2.2 | 0
07 - 08 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 77.625 | 5.7 | 0 | 14.6 | 0 | 9.6 | 45 | 0 | 1.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 91.5 | 6.2 | 0 | 19 | 0 | 10 | 52.875 | 0 | 2.8 | 0
09 - 10 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 84.375 | 7.4 | 0 | 16.2 | 0 | 13 | 44.25 | 0 | 2.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 91.875 | 6.6 | 0 | 19.4 | 0 | 13.6 | 48.5 | 0 | 2.6 | 0
11 - 12 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 74.625 | 8.4 | 0 | 15.8 | 0 | 8.4 | 39.25 | 0 | 2.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 81 | 10.6 | 0 | 14.6 | 0 | 13.8 | 38.375 | 0 | 2.2 | 0
13 - 14 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 69 | 10.9 | 0 | 13 | 0 | 11.2 | 30.5 | 0 | 1.8 | 0.125
14 - 15 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 90.375 | 9.2 | 0 | 18 | 0 | 25 | 35.125 | 0 | 2.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 67.875 | 5.9 | 0 | 15.2 | 0 | 9.6 | 34.5 | 0 | 1.8 | 0
16 - 17 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 68.25 | 6 | 0 | 14.4 | 0 | 9.8 | 35.375 | 0 | 2 | 0
17 - 18 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 78 | 10.7 | 0 | 15.2 | 0 | 7.8 | 41 | 0 | 2.2 | 0
18 - 19 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 82.875 | 10.8 | 0 | 14 | 0 | 13 | 42.25 | 0 | 1.8 | 0
19 - 20 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 78.75 | 11.6 | 0 | 16.8 | 0 | 9.6 | 38.25 | 0 | 2 | 0
20 - 21 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 77.625 | 11.7 | 0 | 17.2 | 0 | 9 | 37.5 | 0 | 1.6 | 0
21 - 22 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 76.5 | 9.5 | 0 | 16.2 | 0 | 9.2 | 38.625 | 0 | 2.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 69 | 8.1 | 0 | 15 | 0 | 9.4 | 33.875 | 0 | 1.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 57 | 6.6 | 0 | 12.2 | 0 | 9.2 | 26.625 | 0 | 1.6 | 0
Сумма | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 1585.5 | 182.3 | 0 | 328.6 | 0 | 227.4 | 779 | 0 | 47 | 0.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч