## ПС ИГУМНИЦЕВО
ТАБЛИЦА
почасовых записей показаний электросчетчиков ПС Игумницево
в режимный день 20 июня 2018года.
Часы суток | ВВОД 10 кВ |  |  | Карповский |  |  | Старое |  |  | Протасово |  |  | РРС |  |  | ТСН
| Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия
| расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 800 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 1
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 2334.96 |  |  | 697.386 |  |  | 2626.769 |  |  | 120.04 |  |  | 8.34 |  |  | 18779
1 | 2335 | 0.04 | 80 | 697.401 | 0.015 | 12 | 2626.85 | 0.081 | 121.5 | 120.05 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18779 | 0 | 0
2 | 2335.05 | 0.05 | 100 | 697.41 | 0.009 | 7.2 | 2626.93 | 0.08 | 120 | 120.05 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18780 | 1 | 1
3 | 2335.1 | 0.05 | 100 | 697.43 | 0.02 | 16 | 2626.96 | 0.03 | 45 | 120.06 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18780 | 0 | 0
4 | 2335.15 | 0.05 | 100 | 697.44 | 0.01 | 8 | 2627 | 0.04 | 60 | 120.06 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18780 | 0 | 0
5 | 2335.2 | 0.05 | 100 | 697.45 | 0.01 | 8 | 2627.04 | 0.04 | 60 | 120.066 | 0.006 | 9 | 8.34 | 0 | 0 | 18780 | 0 | 0
6 | 2335.25 | 0.05 | 100 | 697.47 | 0.02 | 16 | 2627.08 | 0.04 | 60 | 120.07 | 0.004 | 6 | 8.34 | 0 | 0 | 18780 | 0 | 0
7 | 2335.3 | 0.05 | 100 | 697.48 | 0.01 | 8 | 2627.12 | 0.04 | 60 | 120.07 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18781 | 1 | 1
8 | 2335.4 | 0.1 | 200 | 697.51 | 0.03 | 24 | 2627.25 | 0.13 | 195 | 120.07 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18781 | 0 | 0
9 | 2335.48 | 0.08 | 160 | 697.53 | 0.02 | 16 | 2627.34 | 0.09 | 135 | 120.08 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18781 | 0 | 0
10 | 2335.57 | 0.09 | 180 | 697.55 | 0.02 | 16 | 2627.45 | 0.11 | 165 | 120.08 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18782 | 1 | 1
11 | 2335.66 | 0.09 | 180 | 697.57 | 0.02 | 16 | 2627.55 | 0.1 | 150 | 120.08 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18782 | 0 | 0
12 | 2335.76 | 0.1 | 200 | 697.59 | 0.02 | 16 | 2627.67 | 0.12 | 180 | 120.09 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18782 | 0 | 0
13 | 2335.87 | 0.11 | 220 | 697.61 | 0.02 | 16 | 2627.69 | 0.02 | 30 | 120.09 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18782 | 0 | 0
14 | 2335.9 | 0.03 | 60 | 697.63 | 0.02 | 16 | 2627.75 | 0.06 | 90 | 120.1 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18783 | 1 | 1
15 | 2335.96 | 0.06 | 120 | 697.64 | 0.01 | 8 | 2627.9 | 0.15 | 225 | 120.1 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18783 | 0 | 0
16 | 2336.04 | 0.08 | 160 | 697.66 | 0.02 | 16 | 2627.98 | 0.08 | 120 | 120.11 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18783 | 0 | 0
17 | 2336.11 | 0.07 | 140 | 697.68 | 0.02 | 16 | 2628 | 0.02 | 30 | 120.11 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18783 | 0 | 0
18 | 2336.21 | 0.1 | 200 | 697.71 | 0.03 | 24 | 2628.18 | 0.18 | 270 | 120.12 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18783 | 0 | 0
19 | 2336.31 | 0.1 | 200 | 697.73 | 0.02 | 16 | 2628.22 | 0.04 | 60 | 120.12 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18784 | 1 | 1
20 | 2336.4 | 0.09 | 180 | 697.77 | 0.04 | 32 | 2628.39 | 0.17 | 255 | 120.13 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18784 | 0 | 0
21 | 2336.47 | 0.07 | 140 | 697.79 | 0.02 | 16 | 2628.41 | 0.02 | 30 | 120.13 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18784 | 0 | 0
22 | 2336.54 | 0.07 | 140 | 697.82 | 0.03 | 24 | 2628.54 | 0.13 | 195 | 120.14 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18784 | 0 | 0
23 | 2336.6 | 0.06 | 120 | 697.84 | 0.02 | 16 | 2628.6 | 0.06 | 90 | 120.14 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 18784 | 0 | 0
24 | 2336.67 | 0.07 | 140 | 697.86 | 0.02 | 16 | 2628.66 | 0.06 | 90 | 120.15 | 0.01 | 15 | 8.34 | 0 | 0 | 18784 | 0 | 0
|  | 1.71 | 3420 |  | 0.474 | 379.2 |  | 1.891 | 2836.5 |  | 0.11 | 165 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5

## ИГУМНИЦЕВО-2
ТАБЛИЦА
почасовых записей показаний приборов на ПС ИГУМНИЦЕВО
в режимный день 20 июня 2018 г.
Часы суток | Нагрузка, А | [5 empty] | Напряжение, кВ
| Протасово | Старое | ТСН | Ввод-10 кВ | РРС | Карповский | А-В | В-С | С-А
1 | 0.63 | 5.5 | 0.1 | 7 | 0 | 1 | 10.3
2 | 0.53 | 5 | 0.1 | 6.5 | 0 | 1 | 10.3
3 | 0.49 | 5 | 0.1 | 6.5 | 0 | 1 | 10.3
4 | 0.6 | 5.5 | 0.1 | 7 | 0 | 1 | 10.3
5 | 0.6 | 6 | 0.1 | 7.5 | 0 | 1.2 | 10.2
6 | 0.6 | 7 | 0.1 | 8.5 | 0 | 1 | 10.2
7 | 0.5 | 7 | 0.1 | 9 | 0 | 1.5 | 10.2
8 | 0.5 | 8.5 | 0.1 | 11 | 0 | 2 | 10.2
9 | 0.6 | 11.5 | 0.1 | 14 | 0 | 2 | 10.2
10 | 0.5 | 13 | 0.1 | 15 | 0 | 1.5 | 10.3
11 | 0.5 | 13 | 0.1 | 15 | 0 | 1.5 | 10.3
12 | 0.6 | 11.5 | 0.1 | 14 | 0 | 2 | 10.3
13 | 0.6 | 8.5 | 0.1 | 10 | 0 | 1 | 10.3
14 | 0.5 | 12.5 | 0.1 | 14 | 0 | 1 | 10.2
15 | 0.6 | 10.5 | 0.1 | 12 | 0 | 1 | 10.2
16 | 0.5 | 11 | 0.1 | 12.5 | 0 | 1 | 10.2
17 | 0.4 | 9 | 0.1 | 12 | 0 | 0.6 | 10.2
18 | 0.5 | 9 | 0.1 | 11 | 0 | 1.5 | 10.2
19 | 0.5 | 9 | 0.1 | 10 | 0 | 0.5 | 10.2
20 | 0.5 | 9 | 0.1 | 10 | 0 | 0.5 | 10.2
21 | 0.6 | 7 | 0.1 | 8 | 0 | 0.5 | 10.3
22 | 0.5 | 5.5 | 0.1 | 7 | 0 | 1 | 10.2
23 | 0.5 | 5.5 | 0.1 | 7 | 0 | 1 | 10.2
24 | 0.5 | 5 | 0.1 | 6 | 0 | 0.5 | 10.2