## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 0.172 | 0.096 | 0 | 101.4 | 0 | 128.6 | 56.1 | 0 | 26 | 73.2 | 34.65 | 11.5 | 10.5 | 18.1 | 0
01 - 02 | 0.172 | 0.096 | 0 | 95 | 0 | 122.6 | 53.85 | 0 | 23.4 | 64 | 30.9 | 17.9 | 10.35 | 17.3 | 0
02 - 03 | 0.172 | 0.096 | 0 | 89.6 | 0 | 121.2 | 48.6 | 0 | 23.6 | 63.4 | 31.2 | 16.8 | 9.6 | 17.5 | 0
03 - 04 | 0.172 | 0.096 | 0 | 95.4 | 0 | 121 | 52.8 | 0 | 23 | 61.6 | 32.85 | 19 | 9.75 | 17.5 | 0
04 - 05 | 0.172 | 0.096 | 0 | 156.4 | 0 | 130 | 86.7 | 0 | 22.4 | 63.9 | 60.3 | 26.8 | 9.3 | 16.8 | 0
05 - 06 | 0.172 | 0.1 | 0 | 192.2 | 0 | 148 | 95.55 | 0 | 26 | 73.4 | 85.35 | 30.1 | 10.95 | 18.5 | 0
06 - 07 | 0.168 | 0.096 | 0 | 184.6 | 0 | 191.4 | 94.05 | 0 | 33 | 100.1 | 78.3 | 36.7 | 12 | 21.4 | 0
07 - 08 | 0.172 | 0.096 | 0 | 187 | 0 | 217 | 87.45 | 0 | 36.4 | 120.2 | 87.75 | 32.9 | 11.7 | 27.2 | 0
08 - 09 | 0.172 | 0.096 | 0 | 148.4 | 0 | 227 | 73.8 | 0 | 40.2 | 125.2 | 61.65 | 29.9 | 12.45 | 31.5 | 0
09 - 10 | 0.172 | 0.096 | 0 | 145 | 0 | 238.4 | 68.7 | 0 | 44 | 132.9 | 63.75 | 26.8 | 12.3 | 34.5 | 0
10 - 11 | 0.172 | 0.096 | 0 | 136.2 | 0 | 234 | 69.9 | 0 | 43.6 | 133.6 | 55.05 | 25.4 | 11.1 | 31.2 | 0
11 - 12 | 0.172 | 0.1 | 0 | 140.4 | 0 | 224.2 | 69.75 | 0 | 45.2 | 122.4 | 60.3 | 26.9 | 10.35 | 29.3 | 0
12 - 13 | 0.172 | 0.096 | 0 | 181.2 | 0 | 222.8 | 96.75 | 0 | 50.2 | 121.8 | 72.9 | 20.2 | 11.1 | 30 | 0
13 - 14 | 0.2 | 0.068 | 0 | 142.8 | 0 | 177.8 | 90.3 | 0 | 54.2 | 74.7 | 40.35 | 19.8 | 11.85 | 28.8 | 0
14 - 15 | 0.256 | 0.008 | 0 | 145.8 | 0 | 132.2 | 87.15 | 0 | 51.8 | 18.8 | 45.15 | 28.3 | 13.35 | 33.2 | 0
15 - 16 | 0.26 | 0.012 | 0 | 112.4 | 0 | 107 | 66.75 | 0 | 48.4 | 0 | 33.9 | 25.9 | 11.7 | 32.6 | 0
16 - 17 | 0.256 | 0.008 | 0 | 123.4 | 0 | 98 | 72.6 | 0 | 46.2 | 0 | 39.75 | 26.3 | 10.8 | 25.5 | 0
17 - 18 | 0.256 | 0.008 | 0 | 135.6 | 0 | 109.8 | 75 | 0 | 44.8 | 0 | 48.15 | 41.5 | 12.45 | 23.2 | 0
18 - 19 | 0.252 | 0.012 | 0 | 172.2 | 0 | 105.8 | 95.4 | 0 | 37.4 | 0 | 63.3 | 43.9 | 13.35 | 24.3 | 0
19 - 20 | 0.288 | 0.008 | 0 | 175.2 | 0 | 77.8 | 111.15 | 0 | 30 | 0 | 49.05 | 23.8 | 14.55 | 24 | 0
20 - 21 | 0.36 | 0.008 | 0 | 189.4 | 0 | 162.2 | 131.85 | 0 | 36.8 | 90 | 42.15 | 8.8 | 15.3 | 26.5 | 0
21 - 22 | 0.256 | 0.008 | 0 | 163.6 | 0 | 245.2 | 104.25 | 0 | 38.2 | 171.9 | 44.7 | 12.1 | 14.4 | 22.6 | 0
22 - 23 | 0.288 | 0.008 | 0 | 138.2 | 0 | 237.8 | 88.95 | 0 | 47 | 147.3 | 35.1 | 21 | 14.1 | 22.4 | 0
23 - 00 | 0.38 | 0.012 | 0 | 120.8 | 0 | 189.8 | 72.75 | 0 | 43 | 111.8 | 35.25 | 12.6 | 12.75 | 22.5 | 0
Сумма | 5.284 | 1.416 | 0 | 3472.2 | 0 | 3969.6 | 1950.15 | 0 | 914.8 | 1870.2 | 1231.8 | 584.9 | 286.05 | 596.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч