## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 0 | 423 | 0 | 312.6 | 33.2 | 245.2 | 0 | 135.2 | 96.4 | 111.2 | 63.9 | 80.2
01 - 02 | 0 | 436.2 | 0 | 302.4 | 33.7 | 264.4 | 0 | 129.8 | 92 | 110.9 | 62.4 | 75.2
02 - 03 | 0 | 418.2 | 0 | 303 | 32.5 | 250 | 0 | 123.8 | 92.8 | 110.4 | 59.7 | 82
03 - 04 | 0 | 417 | 0 | 294 | 34.9 | 246.8 | 0 | 121 | 90.6 | 106.2 | 60.6 | 81.4
04 - 05 | 0 | 523.8 | 0 | 291 | 31.2 | 339.6 | 0 | 120.6 | 113 | 105.2 | 59.1 | 80.4
05 - 06 | 0 | 597 | 0 | 329.4 | 30.6 | 405.2 | 0 | 139 | 121.8 | 106.1 | 60 | 100.4
06 - 07 | 0 | 687.6 | 0 | 338.4 | 37 | 434.8 | 0 | 153.2 | 134 | 106.2 | 103.8 | 95.6
07 - 08 | 0 | 780 | 0 | 388.8 | 55 | 464.8 | 0 | 193.8 | 164 | 107 | 120.3 | 106.2
08 - 09 | 0 | 777.6 | 0 | 429 | 54.1 | 430 | 0 | 229.2 | 160.6 | 108.7 | 156.6 | 110.8
09 - 10 | 0 | 793.8 | 0 | 461.4 | 57.2 | 400 | 0 | 245.4 | 162.2 | 107.9 | 199.8 | 129.2
10 - 11 | 0 | 691.2 | 0 | 414 | 55.2 | 360.4 | 0 | 226.8 | 148.6 | 101.5 | 149.1 | 105.4
11 - 12 | 0 | 655.8 | 0 | 406.8 | 49.3 | 364 | 0 | 221 | 153.4 | 100.2 | 110.1 | 104
12 - 13 | 0 | 677.4 | 0 | 307.2 | 47.8 | 373.2 | 0 | 208.8 | 163.4 | 109.5 | 114.6 | 2
13 - 14 | 0 | 700.8 | 0 | 342 | 49.9 | 360 | 0 | 228.6 | 154 | 110.1 | 159.6 | 18.4
14 - 15 | 0 | 649.8 | 0 | 440.4 | 50.1 | 345.2 | 0 | 222.6 | 158.6 | 109.4 | 116.7 | 127.8
15 - 16 | 0 | 476.4 | 0 | 346.2 | 54.1 | 196.8 | 0 | 210.4 | 137.8 | 36.5 | 102.6 | 114.4
16 - 17 | 0 | 491.4 | 0 | 294 | 53.8 | 192.8 | 0 | 169.2 | 139 | 10.3 | 121.2 | 127.6
17 - 18 | 0 | 354.6 | 20.4 | 153.6 | 54.5 | 195.2 | 0 | 53.4 | 163 | 9.2 | 1.8 | 114.4
18 - 19 | 0 | 120.6 | 129.6 | 0 | 54.7 | 228.4 | 0 | 0 | 172 | 9.8 | 0 | 106
19 - 20 | 0 | 135 | 144 | 0 | 55.6 | 230 | 0 | 0 | 173.6 | 1.1 | 0 | 99
20 - 21 | 0 | 123.6 | 133.2 | 0 | 53.7 | 231.6 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 121.4
21 - 22 | 0 | 126 | 134.4 | 0 | 60.4 | 226.4 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 123
22 - 23 | 0 | 119.4 | 127.2 | 0 | 57.3 | 214.8 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 103.4
23 - 00 | 0 | 103.8 | 113.4 | 0 | 47.8 | 193.6 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 85.4
Сумма | 0 | 11280 | 802.2 | 6154.2 | 1143.6 | 7193.2 | 0 | 3131.8 | 3368.4 | 1677.4 | 1821.9 | 2293.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч