## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.688 | 3.712 | 0 | 344 | 0 | 318.4 | 19 |  | 8.52 | 0 | 157 | 0 | 139.08 |  | 3.52 | 0 | 127.3 | 0 | 183 | 0 | 6.68 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7 | 0 | 323.4
01 - 02 | 0.688 | 3.776 | 0 | 328 | 0 | 289.6 | 18.84 |  | 6.6 | 0 | 142 | 0 | 132.08 |  | 3.2 | 0 | 118.2 | 0 | 174.3 | 0 | 6.72 | 0 | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 298.2
02 - 03 | 0.704 | 3.776 | 0 | 329.6 | 0 | 278.4 | 19.08 |  | 5.64 | 0 | 135 | 0 | 131.96 |  | 3.2 | 0 | 114 | 0 | 174.75 | 0 | 6.68 | 0 | 12.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 283.5
03 - 04 | 0.688 | 3.504 | 0 | 326.4 | 0 | 260.8 | 20.2 |  | 5.68 | 0 | 127.8 | 0 | 134.72 |  | 3.04 | 0 | 106.4 | 0 | 169.05 | 0 | 6.12 | 0 | 12.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 266.7
04 - 05 | 0.704 | 2.752 | 0 | 316.8 | 0 | 264 | 21.2 |  | 5.76 | 0 | 132 | 0 | 126.52 |  | 3.36 | 0 | 103.6 | 0 | 164.85 | 0 | 6.88 | 0 | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 268.8
05 - 06 | 0.688 | 2.544 | 0 | 358.4 | 0 | 294.4 | 21.04 |  | 6.08 | 0 | 146.4 | 0 | 131.2 |  | 4.68 | 0 | 121.4 | 0 | 201.75 | 0 | 7.28 | 0 | 12.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 302.4
06 - 07 | 0.704 | 2.528 | 0 | 414.4 | 0 | 366.4 | 21.24 |  | 7.56 | 0 | 194.8 | 0 | 140.92 |  | 4.8 | 0 | 137.3 | 0 | 248.1 | 0 | 8.76 | 0 | 15.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 0 | 371.7
07 - 08 | 0.688 | 2.656 | 0 | 476.8 | 0 | 452.8 | 31.84 |  | 11.4 | 0 | 235.6 | 0 | 155.72 |  | 4.08 | 0 | 175.7 | 0 | 284.4 | 0 | 10.64 | 0 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 459.9
08 - 09 | 0.704 | 3.04 | 0 | 598.4 | 0 | 572.8 | 64.28 |  | 13.72 | 0 | 319.4 | 0 | 166 |  | 4.88 | 0 | 187.4 | 0 | 364.05 | 0 | 11.16 | 0 | 38.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9 | 0 | 579.6
09 - 10 | 0.704 | 2.768 | 0 | 708.8 | 0 | 603.2 | 100.84 |  | 13.68 | 0 | 332.4 | 0 | 180.8 |  | 5.68 | 0 | 199.9 | 0 | 423.45 | 0 | 13.16 | 0 | 42.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.2 | 0 | 609
10 - 11 | 0.688 | 2.8 | 0 | 622.4 | 0 | 555.2 | 59.8 |  | 13.16 | 0 | 293.4 | 0 | 182.36 |  | 5.12 | 0 | 207.8 | 0 | 375.6 | 0 | 10.92 | 0 | 28.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 562.8
11 - 12 | 0.688 | 2.768 | 0 | 611.2 | 0 | 582.4 | 66.16 |  | 15.08 | 0 | 315.8 | 0 | 183.12 |  | 4.64 | 0 | 203.4 | 0 | 357.3 | 0 | 10.24 | 0 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.4 | 0 | 590.1
12 - 13 | 0.688 | 2.416 | 0 | 526.4 | 0 | 529.6 | 23.48 |  | 12 | 0 | 278.6 | 0 | 161.52 |  | 4.12 | 0 | 205.6 | 0 | 338.55 | 0 | 9.36 | 0 | 21.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 0 | 535.5
13 - 14 | 0.704 | 2.432 | 0 | 577.6 | 0 | 480 | 55.84 |  | 12.72 | 0 | 225.4 | 0 | 169.24 |  | 3.16 | 0 | 196.9 | 0 | 349.65 | 0 | 8.84 | 0 | 35.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 0 | 487.2
14 - 15 | 0.688 | 2.416 | 0 | 611.2 | 0 | 441.6 | 68.76 |  | 10.76 | 0 | 202.6 | 0 | 176.36 |  | 4.56 | 0 | 180.6 | 0 | 361.35 | 0 | 9.64 | 0 | 35.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.4 | 0 | 447.3
15 - 16 | 0.688 | 2.448 | 0 | 603.2 | 0 | 507.2 | 89.8 |  | 11.6 | 0 | 273.8 | 0 | 175.36 |  | 4.48 | 0 | 175.5 | 0 | 334.95 | 0 | 8.12 | 0 | 36.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 514.5
16 - 17 | 0.688 | 2.8 | 0 | 585.6 | 0 | 609.6 | 71.64 |  | 12.36 | 0 | 334 | 0 | 170.56 |  | 5.4 | 0 | 189.7 | 0 | 338.4 | 0 | 8.4 | 0 | 63.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0 | 617.4
17 - 18 | 0.688 | 2.384 | 0 | 560 | 0 | 574.4 | 75.4 |  | 12.08 | 0 | 323 | 0 | 180.52 |  | 5.36 | 0 | 199 | 0 | 299.85 | 0 | 7.88 | 0 | 30.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 579.6
18 - 19 | 0.672 | 2.352 | 0 | 529.6 | 0 | 523.2 | 55.68 |  | 13.52 | 0 | 274 | 0 | 183.48 |  | 6.28 | 0 | 203.4 | 0 | 284.1 | 0 | 9.8 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 531.3
19 - 20 | 0.688 | 2.4 | 0 | 494.4 | 0 | 540.8 | 38.6 |  | 16.64 | 0 | 286.2 | 0 | 183.28 |  | 6.2 | 0 | 202.6 | 0 | 267.45 | 0 | 9.96 | 0 | 23.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.9 | 0 | 546
20 - 21 | 0.688 | 2.384 | 0 | 468.8 | 0 | 552 | 23.16 |  | 20.16 | 0 | 291.6 | 0 | 170.24 |  | 5.92 | 0 | 208.1 | 0 | 269.1 | 0 | 8.72 | 0 | 21.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7 | 0 | 558.6
21 - 22 | 0.688 | 2.976 | 0 | 443.2 | 0 | 520 | 22.4 |  | 17.52 | 0 | 260 | 0 | 163.32 |  | 4.96 | 0 | 210.3 | 0 | 252.6 | 0 | 8.52 | 0 | 22.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 529.2
22 - 23 | 0.688 | 3.616 | 0 | 424 | 0 | 481.6 | 21.04 |  | 14.4 | 0 | 240.6 | 0 | 155.48 |  | 4.2 | 0 | 193.9 | 0 | 244.05 | 0 | 9.36 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 487.2
23 - 00 | 0.688 | 3.696 | 0 | 374.4 | 0 | 393.6 | 21.8 |  | 12.36 | 0 | 194.2 | 0 | 139.04 |  | 4.16 | 0 | 158.5 | 0 | 209.55 | 0 | 7.72 | 0 | 18.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 399
Сумма | 16.592 | 68.944 | 0 | 11633.6 | 0 | 10992 | 1031.12 | 0 | 279 | 0 | 5715.6 | 0 | 3832.88 | 0 | 109 | 0 | 4126.5 | 0 | 6670.2 | 0 | 211.56 | 0 | 605.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11816.7 | 0 | 11148.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч