## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.016 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 232 | 19.08 | 0 | 0.48 | 0.08 | 108.8 | 0 | 25.44 | 0.12 | 6.36 | 0 | 98.8 | 0 | 132.6 | 0 | 10.16 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 237.3
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 235.2 | 18.8 | 0 | 0.32 | 0.32 | 111 | 0 | 20.88 | 0.08 | 6.2 | 0 | 100.7 | 0 | 131.7 | 0 | 10.32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 241.5
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 225.6 | 19 | 0 | 0.24 | 0.48 | 105.6 | 0 | 24.52 | 0.44 | 6.12 | 0 | 96.1 | 0 | 135.75 | 0 | 9.88 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 228.9
03 - 04 | 0 | 0.048 | 0 | 174.4 | 0 | 209.6 | 18.8 | 0 | 0.12 | 0.48 | 100.6 | 0 | 27.36 | 0.56 | 6.2 | 0 | 87.1 | 0 | 131.25 | 0 | 9.56 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 214.2
04 - 05 | 0 | 0.256 | 0 | 163.2 | 0 | 219.2 | 20.68 | 0 | 0.24 | 0.48 | 103.4 | 0 | 17.56 | 0.12 | 5.92 | 0 | 90.7 | 0 | 124.05 | 0 | 9.72 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 222.6
05 - 06 | 0 | 0.224 | 0 | 161.6 | 0 | 216 | 22.84 | 0 | 0.16 | 0.4 | 102.6 | 0 | 25.32 | 0.76 | 5.68 | 0 | 90.3 | 0 | 118.65 | 0 | 9.72 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 220.5
06 - 07 | 0 | 0.224 | 0 | 160 | 0 | 214.4 | 21.96 | 0 | 0 | 0.6 | 103.2 | 0 | 12.84 | 1.56 | 5.64 | 0 | 89.7 | 0 | 122.1 | 0 | 9.52 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 220.5
07 - 08 | 0 | 0.208 | 0 | 195.2 | 0 | 240 | 35.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 115.8 | 0 | 31.76 | 0.04 | 6.08 | 0 | 97.9 | 0 | 133.65 | 0 | 10.56 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 245.7
08 - 09 | 0 | 0.192 | 0 | 275.2 | 0 | 328 | 70.68 | 0 | 3.8 | 0.12 | 170 | 0 | 34.24 | 0.36 | 5.48 | 0 | 106.4 | 0 | 175.95 | 0 | 9.64 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 336
09 - 10 | 0 | 0.176 | 0 | 414.4 | 0 | 371.2 | 114 | 0 | 5.04 | 0 | 190.6 | 0 | 68.48 | 0 | 6.64 | 0 | 118.1 | 0 | 237.45 | 0 | 10.44 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 0 | 380.1
10 - 11 | 0 | 0.176 | 0 | 318.4 | 0 | 316.8 | 63.32 | 0 | 4.08 | 0.04 | 152.6 | 0 | 71.84 | 0 | 5.92 | 0 | 123.1 | 0 | 187.05 | 0 | 10.16 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | 0 | 325.5
11 - 12 | 0 | 0.192 | 0 | 329.6 | 0 | 356.8 | 76.04 | 0 | 3.52 | 0 | 176.4 | 0 | 76.16 | 0 | 6.4 | 0 | 125.6 | 0 | 179.55 | 0 | 9.92 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 363.3
12 - 13 | 0 | 0.208 | 0 | 208 | 0 | 292.8 | 21.6 | 0 | 2.04 | 0.12 | 127.6 | 0 | 38.68 | 0.04 | 6.24 | 0 | 130.9 | 0 | 157.65 | 0 | 11.12 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 300.3
13 - 14 | 0 | 0.224 | 0 | 283.2 | 0 | 339.2 | 64.16 | 0 | 4.92 | 0.08 | 158.2 | 0 | 58.92 | 0 | 5.56 | 0 | 124.5 | 0 | 166.35 | 0 | 10.88 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 348.6
14 - 15 | 0 | 0.24 | 0 | 361.6 | 0 | 318.4 | 79.52 | 0 | 3.52 | 0.04 | 156.2 | 0 | 81.24 | 0 | 6.36 | 0 | 110.9 | 0 | 203.4 | 0 | 10.96 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 323.4
15 - 16 | 0 | 0.224 | 0 | 363.2 | 0 | 331.2 | 96.84 | 0 | 2.24 | 0.12 | 166.8 | 0 | 75.72 | 0 | 6.32 | 0 | 114.9 | 0 | 193.8 | 0 | 10.36 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 340.2
16 - 17 | 0 | 0.192 | 0 | 352 | 0 | 416 | 74.6 | 0 | 3.64 | 0.2 | 217 | 0 | 61.68 | 0 | 6.64 | 0 | 117.7 | 0 | 220.5 | 0 | 10.44 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 424.2
17 - 18 | 0 | 0.208 | 0 | 300.8 | 0 | 366.4 | 76.64 | 0 | 4.04 | 0.08 | 208.6 | 0 | 63.88 | 0 | 6.4 | 0 | 122.3 | 0 | 162.9 | 0 | 10.72 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 375.9
18 - 19 | 0 | 0.224 | 0 | 286.4 | 0 | 294.4 | 61.2 | 0 | 2.96 | 0.16 | 142.2 | 0 | 66.24 | 0 | 6.56 | 0 | 121.3 | 0 | 160.95 | 0 | 11 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 302.4
19 - 20 | 0 | 0.208 | 0 | 254.4 | 0 | 321.6 | 44.28 | 0 | 5.24 | 0.04 | 163.8 | 0 | 51.6 | 0 | 7.2 | 0 | 121.6 | 0 | 162.45 | 0 | 11.72 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 327.6
20 - 21 | 0 | 0.224 | 0 | 214.4 | 0 | 337.6 | 23.4 | 0 | 4.52 | 0 | 168.6 | 0 | 26.64 | 0 | 7.72 | 0 | 130.9 | 0 | 164.25 | 0 | 13.04 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 344.4
21 - 22 | 0 | 0.24 | 0 | 177.6 | 0 | 244.8 | 18.36 | 0 | 0.72 | 0.12 | 118.2 | 0 | 24.32 | 0.88 | 6.08 | 0 | 102.6 | 0 | 136.05 | 0 | 9.56 | 0 | 14.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 252
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 240 | 19.28 | 0 | 0.16 | 0.32 | 115.8 | 0 | 12.92 | 1.28 | 6.16 | 0 | 101.4 | 0 | 139.8 | 0 | 10 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 247.8
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 227.2 | 18.2 | 0 | 0.08 | 0.56 | 108 | 0 | 13.48 | 0.64 | 5.96 | 0 | 97.5 | 0 | 132.15 | 0 | 9.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 231
Сумма | 0.016 | 3.888 | 0 | 5856 | 0 | 6894.4 | 1098.88 | 0 | 52.28 | 5.24 | 3391.6 | 0 | 1011.72 | 6.88 | 149.84 | 0 | 2621 | 0 | 3810 | 0 | 249 | 0 | 605.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.4 | 0 | 7053.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч