## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 26 | 0 | 21.6 | 0 | 94.2 | 0 | 245.8 | 0
01 - 02 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 379.5 | 23 | 0 | 25.8 | 0 | 93.4 | 0 | 238.4 | 0
02 - 03 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 362.1 | 24.6 | 0 | 24.4 | 0 | 83.6 | 0 | 230.8 | 0
03 - 04 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 22.6 | 0 | 23.2 | 0 | 77.4 | 0 | 288 | 0
04 - 05 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 409.8 | 23 | 0 | 21 | 0 | 89.2 | 0 | 278.4 | 0
05 - 06 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 408.9 | 26.4 | 0 | 26 | 0 | 95.6 | 0 | 262.4 | 0
06 - 07 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 485.7 | 31.4 | 0 | 35.8 | 0 | 108.6 | 0 | 310.8 | 0
07 - 08 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 533.1 | 37.6 | 0 | 31.8 | 0 | 123.2 | 0 | 341.2 | 0
08 - 09 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 606 | 45.2 | 0 | 40.8 | 0 | 133.8 | 0 | 387.2 | 0
09 - 10 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 578.1 | 44 | 0 | 36.6 | 0 | 128 | 0 | 370.4 | 0
10 - 11 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 519.9 | 46.2 | 0 | 35.2 | 0 | 108.8 | 0 | 330.2 | 0
11 - 12 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 557.4 | 51.6 | 0 | 41.2 | 0 | 101.2 | 0 | 364.6 | 0
12 - 13 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 574.5 | 38.2 | 0 | 39 | 0 | 111.6 | 0 | 386.6 | 0
13 - 14 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 600 | 40.6 | 0 | 41.6 | 0 | 120.8 | 0 | 398 | 0
14 - 15 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 579.9 | 40.8 | 0 | 31.6 | 0 | 112.2 | 0 | 396.6 | 0
15 - 16 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 41 | 0 | 31.6 | 0 | 119.8 | 0 | 325.6 | 0
16 - 17 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 466.8 | 42 | 0 | 29 | 0 | 119.4 | 0 | 277 | 0
17 - 18 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 524.1 | 53.6 | 0 | 28.8 | 0 | 132.4 | 0 | 309.8 | 0
18 - 19 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 525.3 | 47.8 | 0 | 36.2 | 0 | 125.4 | 0 | 316.8 | 0
19 - 20 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 521.4 | 43.8 | 0 | 33.4 | 0 | 135 | 0 | 309.8 | 0
20 - 21 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 546.9 | 50.2 | 0 | 37.4 | 0 | 142.4 | 0 | 317.4 | 0
21 - 22 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 46.2 | 0 | 33.4 | 0 | 139.2 | 0 | 311 | 0
22 - 23 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 52.4 | 0 | 31 | 0 | 136.4 | 0 | 259.4 | 0
23 - 00 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 48.8 | 0 | 24.4 | 0 | 117.2 | 0 | 223.4 | 0
Сумма | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 11913.6 | 947 | 0 | 760.8 | 0 | 2748.8 | 0 | 7479.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч