## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 292.2 | 19.2 | 0 | 23.6 | 0 | 69.8 | 0 | 177.4 | 0
01 - 02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 324.6 | 20.8 | 0 | 26.4 | 0 | 80 | 0 | 194.4 | 0
02 - 03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 20.4 | 0 | 28.4 | 0 | 72 | 0 | 190.2 | 0
03 - 04 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 19 | 0 | 27 | 0 | 79 | 0 | 208 | 0
04 - 05 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 18.2 | 0 | 23.4 | 0 | 85.8 | 0 | 202 | 0
05 - 06 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 335.7 | 19 | 0 | 23 | 0 | 90.2 | 0 | 201.2 | 0
06 - 07 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 319.8 | 18.6 | 0 | 22.2 | 0 | 80.2 | 0 | 197.2 | 0
07 - 08 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 18.8 | 0 | 24.6 | 0 | 77.8 | 0 | 185.2 | 0
08 - 09 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 324.6 | 19.6 | 0 | 35.4 | 0 | 79 | 0 | 189.2 | 0
09 - 10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 18.8 | 0 | 27.2 | 0 | 73 | 0 | 201 | 0
10 - 11 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 330 | 20.6 | 0 | 27.8 | 0 | 69.8 | 0 | 213.4 | 0
11 - 12 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 321 | 23.6 | 0 | 33.4 | 0 | 65 | 0 | 199.6 | 0
12 - 13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 354.3 | 19.2 | 0 | 29.2 | 0 | 81.4 | 0 | 225 | 0
13 - 14 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 18.8 | 0 | 29 | 0 | 80.8 | 0 | 244.6 | 0
14 - 15 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 372 | 18.4 | 0 | 21.8 | 0 | 69.4 | 0 | 263.6 | 0
15 - 16 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 340.5 | 19.6 | 0 | 23 | 0 | 79.8 | 0 | 219.2 | 0
16 - 17 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 20 | 0 | 22 | 0 | 72 | 0 | 183.4 | 0
17 - 18 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 299.1 | 24.2 | 0 | 21.2 | 0 | 72.2 | 0 | 182.8 | 0
18 - 19 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 329.1 | 21.8 | 0 | 24 | 0 | 83.2 | 0 | 200.8 | 0
19 - 20 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 328.2 | 21.6 | 0 | 24.6 | 0 | 76.8 | 0 | 206.4 | 0
20 - 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 23 | 0 | 28.2 | 0 | 89.8 | 0 | 209.6 | 0
21 - 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 340.5 | 22.8 | 0 | 26.2 | 0 | 87.2 | 0 | 205.4 | 0
22 - 23 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 279.3 | 22.2 | 0 | 23.6 | 0 | 75.2 | 0 | 159.6 | 0
23 - 00 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 272.4 | 21.2 | 0 | 22 | 0 | 64.8 | 0 | 165.6 | 0
Сумма | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 7788.9 | 489.4 | 0 | 617.2 | 0 | 1854.2 | 0 | 4824.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч