## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао | 10 Кумзеро Т 1 ап | 10 Кумзеро Т 2 ап | 10 Кумзеро-Котельная ао | 10 Кумзеро-Назариха ао | 10 Кумзеро-Ферма ао | 10 Кумзеро-Центр ао | 10 Кумзеро-Шабзеро ао
00 - 01 | 0 | 0.15 | 0 | 38.4 | 13.5 | 12.6 | 0 | 5.8 | 6.5
01 - 02 | 0 | 0.15 | 0 | 36 | 12.5 | 12 | 0 | 5 | 7
02 - 03 | 0 | 0.15 | 0 | 33.6 | 11.5 | 11.4 | 0 | 4.4 | 6.5
03 - 04 | 0 | 0.15 | 0 | 32 | 11 | 11 | 0 | 4.2 | 6
04 - 05 | 0 | 0.15 | 0 | 34.4 | 12 | 12 | 0 | 4.2 | 6
05 - 06 | 0 | 0.15 | 0 | 37.6 | 13 | 13.2 | 0 | 4.8 | 7.5
06 - 07 | 0 | 0.18 | 0 | 52.8 | 17.5 | 19.2 | 0 | 6.6 | 10
07 - 08 | 0 | 0.18 | 0 | 66.4 | 21 | 24.6 | 0 | 8 | 12.5
08 - 09 | 0 | 0.15 | 0 | 71.2 | 21.5 | 24.8 | 0 | 8.6 | 17
09 - 10 | 0 | 0.15 | 0 | 64 | 21.5 | 22.8 | 0 | 6.8 | 13.5
10 - 11 | 0 | 0.15 | 0 | 64 | 22.5 | 22.2 | 0 | 6 | 13.5
11 - 12 | 0 | 0.18 | 0 | 63.2 | 21 | 22 | 0 | 6.2 | 14.5
12 - 13 | 0 | 0.15 | 0 | 68.8 | 22 | 24 | 0 | 6.8 | 16.5
13 - 14 | 0 | 0.15 | 0 | 66.4 | 21 | 24.2 | 0 | 7 | 14.5
14 - 15 | 0 | 0.15 | 0 | 60.8 | 20 | 22.2 | 0 | 7.2 | 12
15 - 16 | 0 | 0.15 | 0 | 48.8 | 20.5 | 9.4 | 0 | 7.4 | 11.5
16 - 17 | 0 | 0.18 | 0 | 44.8 | 21 | 0 | 0 | 10 | 13
17 - 18 | 0 | 0.24 | 0 | 72.8 | 25.5 | 26.4 | 0 | 7 | 14.5
18 - 19 | 0 | 0.24 | 0 | 71.2 | 24 | 24.6 | 0 | 7.2 | 15.5
19 - 20 | 0 | 0.15 | 0 | 73.6 | 23 | 25.6 | 0 | 9 | 17
20 - 21 | 0 | 0.15 | 0 | 76 | 21 | 27.6 | 0 | 8.8 | 18.5
21 - 22 | 0 | 0.15 | 0 | 68 | 20.5 | 23.2 | 0 | 10.6 | 14.5
22 - 23 | 0 | 0.15 | 0 | 60 | 20 | 19.6 | 0 | 10 | 11
23 - 00 | 0 | 0.15 | 0 | 49.6 | 17 | 15.6 | 0 | 9 | 8.5
Сумма | 0 | 3.9 | 0 | 1354.4 | 454 | 450.2 | 0 | 170.6 | 287.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч