## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 5.088 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 554.4336 | 0 | 1219.1561 | 2 | 2.2 | 196 | 55.8 | 57.6 | 51.8 | 449.6 | 0 | 15.4 | 243 | 0 | 699.2 | 0 | 562.8 | 0 | 1230.6 | 0 | 1228.5 | 0 | 562.8
01 - 02 | 4.992 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 507.0084 | 0 | 1155.9756 | 2.1 | 2.3 | 183.2 | 52.2 | 55.6 | 47.2 | 412.8 | 0 | 17.4 | 213.6 | 0 | 676 | 0 | 514.5 | 0 | 1165.5 | 0 | 1167.6 | 0 | 514.5
02 - 03 | 5.088 | 6.048 | 0 | 0 | 0 | 491.6741 | 0 | 1022.6693 | 2.1 | 2.4 | 162.4 | 55.8 | 68.6 | 40 | 371.2 | 0 | 17.4 | 202.8 | 0 | 591.2 | 0 | 497.7 | 0 | 1033.2 | 0 | 1031.1 | 0 | 497.7
03 - 04 | 4.824 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 498.4213 | 0 | 979.5077 | 2 | 2.3 | 190 | 51.9 | 66.8 | 37.4 | 349.6 | 0 | 17 | 187.8 | 0 | 572.8 | 0 | 506.1 | 0 | 989.1 | 0 | 989.1 | 0 | 506.1
04 - 05 | 5.136 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 564.11 | 0 | 978.8998 | 2.1 | 2.4 | 212 | 53.4 | 80.4 | 34.6 | 376 | 0 | 17.6 | 216 | 0 | 548 | 0 | 573.3 | 0 | 989.1 | 0 | 989.1 | 0 | 573.3
05 - 06 | 5.112 | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 681.3962 | 0 | 1101.511 | 2.1 | 2.1 | 214 | 57.3 | 126 | 48 | 455.2 | 0 | 13.2 | 282 | 0 | 581.6 | 0 | 688.8 | 0 | 1110.9 | 0 | 1110.9 | 0 | 688.8
06 - 07 | 5.04 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 885.1926 | 0 | 1336.198 | 2.1 | 2 | 234 | 66 | 227.8 | 69.2 | 591.2 | 0 | 15.6 | 355.2 | 0 | 658.4 | 0 | 894.6 | 0 | 1348.2 | 0 | 1346.1 | 0 | 894.6
07 - 08 | 4.536 | 7.464 | 0 | 0 | 0 | 995.0406 | 0 | 1534.2011 | 1.9 | 2.8 | 267.6 | 131.4 | 207.4 | 66.2 | 669.6 | 0 | 21.8 | 386.4 | 0 | 772 | 0 | 1003.8 | 0 | 1545.6 | 0 | 1545.6 | 0 | 1003.8
08 - 09 | 5.04 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 1548.6539 | 0 | 2229.3921 | 2.1 | 2.9 | 310 | 295.2 | 525 | 74.2 | 713.6 | 0 | 23.4 | 416.4 | 0 | 1414.4 | 0 | 1560.3 | 0 | 2244.9 | 0 | 2244.9 | 0 | 1560.3
09 - 10 | 4.368 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 1587.9491 | 0 | 2319.833 | 1.8 | 2.7 | 315.2 | 290.1 | 556.6 | 69.6 | 683.2 | 0 | 26 | 424.2 | 0 | 1536.8 | 0 | 1598.1 | 0 | 2337.3 | 0 | 2335.2 | 0 | 1598.1
10 - 11 | 4.32 | 5.952 | 0 | 0 | 0 | 1284.4131 | 0 | 2236.6395 | 1.8 | 2.3 | 268 | 114.9 | 498.8 | 67.4 | 697.6 | 0 | 30.4 | 400.8 | 0 | 1437.6 | 0 | 1295.7 | 0 | 2253.3 | 0 | 2253.3 | 0 | 1295.7
11 - 12 | 4.344 | 5.976 | 0 | 0 | 0 | 1275.0539 | 0 | 2307.9334 | 1.9 | 2.4 | 247.2 | 114.9 | 523 | 64.6 | 701.6 | 0 | 28.6 | 388.2 | 0 | 1509.6 | 0 | 1285.2 | 0 | 2324.7 | 0 | 2322.6 | 0 | 1285.2
12 - 13 | 4.488 | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 1347.7116 | 0 | 1972.6248 | 1.9 | 1.9 | 324 | 253.2 | 375.8 | 61 | 712 | 0 | 29.2 | 393 | 0 | 1168 | 0 | 1358.7 | 0 | 1986.6 | 0 | 1986.6 | 0 | 1358.7
13 - 14 | 6.216 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 1598.2068 | 0 | 2271.5454 | 2.4 | 1.8 | 319.6 | 249.3 | 626.6 | 63.2 | 704 | 0 | 20 | 400.2 | 0 | 1480.8 | 0 | 1608.6 | 0 | 2289 | 0 | 2286.9 | 0 | 1608.6
14 - 15 | 6.744 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 1553.7759 | 0 | 2316.4198 | 2.7 | 2.1 | 301.2 | 308.4 | 537.6 | 64.8 | 755.2 | 0 | 13.8 | 403.2 | 0 | 1479.2 | 0 | 1566.6 | 0 | 2333.1 | 0 | 2333.1 | 0 | 1566.6
15 - 16 | 6.168 | 6.864 | 0 | 0 | 0 | 1497.2423 | 0 | 2320.6568 | 2.5 | 2.7 | 279.2 | 285.3 | 575.8 | 63.6 | 745.6 | 0 | 15.2 | 354.6 | 0 | 1492 | 0 | 1507.8 | 0 | 2337.3 | 0 | 2337.3 | 0 | 1507.8
16 - 17 | 6.072 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 1258.638 | 0 | 2128.4837 | 2.4 | 2.7 | 224 | 279.9 | 404.2 | 66 | 728 | 0 | 31.6 | 348 | 0 | 1299.2 | 0 | 1268.4 | 0 | 2144.1 | 0 | 2142 | 0 | 1268.4
17 - 18 | 5.904 | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 978.0501 | 0 | 2041.5339 | 2.4 | 2.8 | 226 | 81 | 317.2 | 74.8 | 775.2 | 0 | 23 | 351.6 | 0 | 1164 | 0 | 987 | 0 | 2058 | 0 | 2055.9 | 0 | 987
18 - 19 | 5.928 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 926.6556 | 0 | 2030.3685 | 2.3 | 2.7 | 276.4 | 78.6 | 214.6 | 77.6 | 822.4 | 0 | 29.2 | 354.6 | 0 | 1098.4 | 0 | 936.6 | 0 | 2045.4 | 0 | 2045.4 | 0 | 936.6
19 - 20 | 5.976 | 7.056 | 0 | 0 | 0 | 863.2864 | 0 | 1722.0605 | 2.4 | 2.7 | 271.2 | 75.6 | 121.8 | 78.8 | 814.4 | 0 | 24.4 | 391.8 | 0 | 800.8 | 0 | 871.5 | 0 | 1734.6 | 0 | 1734.6 | 0 | 871.5
20 - 21 | 5.904 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 861.5201 | 0 | 1761.898 | 2.4 | 2.8 | 274.8 | 78 | 120 | 86 | 798.4 | 0 | 22.6 | 386.4 | 0 | 851.2 | 0 | 869.4 | 0 | 1776.6 | 0 | 1774.5 | 0 | 869.4
21 - 22 | 5.76 | 8.496 | 0 | 0 | 0 | 826.7059 | 0 | 1792.5355 | 2.3 | 3.2 | 256 | 84.9 | 95.2 | 78.6 | 788.8 | 0 | 26 | 388.2 | 0 | 894.4 | 0 | 835.8 | 0 | 1806 | 0 | 1803.9 | 0 | 835.8
22 - 23 | 5.16 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 782.7 | 0 | 1737.3768 | 2.1 | 3.4 | 248.8 | 86.4 | 88.2 | 69.8 | 742.4 | 0 | 25.6 | 357 | 0 | 895.2 | 0 | 791.7 | 0 | 1749.3 | 0 | 1749.3 | 0 | 791.7
23 - 00 | 5.088 | 8.544 | 0 | 0 | 0 | 671.5153 | 0 | 1694.8748 | 2.1 | 3.2 | 212 | 73.5 | 74.4 | 55 | 640 | 0 | 20.2 | 309 | 0 | 976 | 0 | 680.4 | 0 | 1707.3 | 0 | 1707.3 | 0 | 680.4
Сумма | 127.296 | 156.648 | 0 | 0 | 0 | 24039.3549 | 0 | 42212.2952 | 51.9 | 60.8 | 6012.8 | 3273 | 6545 | 1509.4 | 15497.6 | 0 | 524.6 | 8154 | 0 | 24596.8 | 0 | 24263.4 | 0 | 42539.7 | 0 | 42520.8 | 0 | 24263.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч