## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао | 0,4 Макарово ТСН 2 ао | 10 Макарово Т 1 ао | 10 Макарово Т 1 ап | 10 Макарово Т 2 ао | 10 Макарово Т 2 ап | 10 Макарово-Блохино ао | 10 Макарово-Виктово ао | 10 Макарово-Комплекс ао | 10 Макарово-Макарово ао | 10 Макарово-Петрушино ао | 10 Макарово-Северная ферма ао | 10 Макарово-Ферма ао
00 - 01 | 0 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 17 | 70 | 3.75 | 71 | 61.5 | 48.6 | 9
01 - 02 | 0 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 285 | 17 | 69.8 | 9 | 63 | 59.5 | 57.3 | 10.5
02 - 03 | 0 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 17 | 68 | 6 | 67 | 43.5 | 58.8 | 9
03 - 04 | 0 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 17.5 | 92.2 | 12 | 56 | 46 | 58.2 | 9.75
04 - 05 | 0.0022222 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 421.8 | 17.5 | 122 | 36.75 | 76 | 92 | 71.1 | 9
05 - 06 | 0 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 425.4 | 18.5 | 118.6 | 32.25 | 85.5 | 86.5 | 76.2 | 9
06 - 07 | 0 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 452.4 | 20 | 128.8 | 36 | 89.5 | 82 | 89.1 | 10.5
07 - 08 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 507 | 24 | 140.8 | 32.25 | 125.5 | 96 | 80.1 | 10.5
08 - 09 | 0 | 0.38889 | 0 | 0 | 0 | 515.4 | 23 | 140.2 | 15 | 172 | 84 | 72 | 9.75
09 - 10 | 0 | 0.50222 | 0 | 0 | 0 | 516 | 20.5 | 130.2 | 21.75 | 176.5 | 73 | 85.8 | 9.75
10 - 11 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 20 | 121.4 | 24.75 | 161.5 | 78.5 | 99.3 | 10.5
11 - 12 | 0 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 22.5 | 136.4 | 36.75 | 142 | 60 | 117.9 | 9
12 - 13 | 0.0022222 | 0.37556 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 21.5 | 148.2 | 36.75 | 152.5 | 93.5 | 118.8 | 9.75
13 - 14 | 0 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 562.8 | 25 | 147.6 | 30 | 150.5 | 105.5 | 96.3 | 10.5
14 - 15 | 0 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 502.8 | 23 | 146.8 | 14.25 | 120.5 | 102.5 | 87.3 | 10.5
15 - 16 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 21 | 134.8 | 14.25 | 99 | 84 | 84.3 | 9.75
16 - 17 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 450 | 23 | 138.4 | 26.25 | 100 | 75 | 78.3 | 10.5
17 - 18 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 23 | 143.2 | 34.5 | 101 | 80 | 99.3 | 10.5
18 - 19 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 22.5 | 153 | 33.75 | 100.5 | 103 | 100.5 | 9.75
19 - 20 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 24 | 147.6 | 9.75 | 91.5 | 102.5 | 86.4 | 10.5
20 - 21 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 452.4 | 24 | 136.6 | 19.5 | 87 | 107 | 69.9 | 9.75
21 - 22 | 0 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 23 | 137.4 | 18.75 | 88 | 87.5 | 65.7 | 10.5
22 - 23 | 0 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 390 | 21.5 | 118.2 | 9.75 | 87.5 | 86.5 | 57.6 | 10.5
23 - 00 | 0 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 342 | 20 | 90.8 | 0 | 85 | 77.5 | 57.9 | 9
Сумма | 0.0044444 | 10.1644 | 0 | 0 | 0 | 10634.4 | 506 | 2981 | 513.75 | 2548.5 | 1967 | 1916.7 | 237.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч