## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловский ао RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS
00 - 01 | 0.188 |  | 0 | 94.8 | 0 | 96 | 0 | 7.9 | 21.1 | 96 | 0 | 65.85 | 0
01 - 02 | 0.192 |  | 0 | 84.8 | 0 | 86.8 | 0 | 7.6 | 19.6 | 86.8 | 0 | 57.6 | 0
02 - 03 | 0.192 |  | 0 | 83.8 | 0 | 93.4 | 0 | 7.2 | 20.7 | 93.2 | 0 | 55.8 | 0
03 - 04 | 0.188 |  | 0 | 84.4 | 0 | 99.8 | 0 | 7.8 | 18.8 | 100 | 0 | 58.05 | 0
04 - 05 | 0.192 |  | 0 | 82.4 | 0 | 130.6 | 0 | 8 | 19.4 | 130.4 | 0 | 55.05 | 0
05 - 06 | 0.188 |  | 0 | 89 | 0 | 177.6 | 0 | 7.1 | 20.3 | 177.2 | 0 | 61.5 | 0
06 - 07 | 0.192 |  | 0 | 113.8 | 0 | 188.2 | 0 | 9.4 | 23.5 | 188 | 0 | 81.15 | 0
07 - 08 | 0.188 |  | 0 | 136.2 | 0 | 200.6 | 0 | 8 | 31.7 | 200.4 | 0 | 96.9 | 0
08 - 09 | 0.188 |  | 0 | 170.4 | 0 | 192.2 | 0 | 10.1 | 31.1 | 192 | 0 | 129.3 | 0
09 - 10 | 0.188 |  | 0 | 169.2 | 0 | 153.2 | 0 | 8.8 | 27.5 | 153 | 0 | 133.2 | 0
10 - 11 | 0.192 |  | 0 | 167.2 | 0 | 153.2 | 0 | 9.3 | 28.8 | 153 | 0 | 129.3 | 0
11 - 12 | 0.188 |  | 0 | 175.2 | 0 | 146.6 | 0 | 9.5 | 35.3 | 146.6 | 0 | 130.5 | 0
12 - 13 | 0.188 |  | 0 | 175.6 | 0 | 114 | 0 | 9 | 34.3 | 113.8 | 0 | 132.6 | 0
13 - 14 | 0.192 |  | 0 | 169.6 | 0 | 143.4 | 0 | 11.1 | 37.1 | 143.4 | 0 | 121.65 | 0
14 - 15 | 0.188 |  | 0 | 141.8 | 0 | 120 | 0 | 10.8 | 35 | 120 | 0 | 96 | 0
15 - 16 | 0.188 |  | 0 | 146 | 0 | 136.6 | 0 | 9.6 | 36.3 | 136.6 | 0 | 100.35 | 0
16 - 17 | 0.192 |  | 0 | 176 | 0 | 173.8 | 0 | 11.6 | 38 | 173.6 | 0 | 126.75 | 0
17 - 18 | 0.188 |  | 0 | 184.2 | 0 | 189.6 | 0 | 10.3 | 35.2 | 189.2 | 0 | 139.05 | 0
18 - 19 | 0.192 |  | 0 | 183.8 | 0 | 192.2 | 0 | 9 | 37.8 | 191.8 | 0 | 137.1 | 0
19 - 20 | 0.188 |  | 0 | 176.8 | 0 | 164.8 | 0 | 10.7 | 40.4 | 164.6 | 0 | 125.85 | 0
20 - 21 | 0.188 |  | 0 | 177 | 0 | 143.6 | 0 | 10 | 40.3 | 143.4 | 0 | 126.9 | 0
21 - 22 | 0.192 |  | 0 | 183 | 0 | 125.4 | 0 | 9.9 | 38.6 | 125.4 | 0 | 135 | 0
22 - 23 | 0.188 |  | 0 | 168 | 0 | 116.2 | 0 | 9.2 | 34.4 | 116 | 0 | 124.65 | 0
23 - 00 | 0.188 |  | 0 | 130.8 | 0 | 106.2 | 0 | 8.9 | 32.7 | 106.2 | 0 | 89.4 | 0
Сумма | 4.548 | 0 | 0 | 3463.8 | 0 | 3444 | 0 | 220.8 | 737.9 | 3440.6 | 0 | 2509.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч