## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [25 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао | 10 Молочное Т 1 ап | 10 Молочное Т 2 ап | 10 Молочное-Ивлево ао | 10 Молочное-Ильинское ао | 10 Молочное-Искра ао | 10 Молочное-Красная звезда ао | 10 Молочное-Кубенское ао | 10 Молочное-Куркино ао | 10 Молочное-Майский ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао | 10 Молочное-УОМЗ ао | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао | 35 Молочное-Вологда ао | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап | 35 Молочное-Вологда ап RS
00 - 01 | 1.312 | 1622.5 | 1656 | 579.75 | 116 | 100.75 | 210.5 | 47.625 | 143.6 | 530.4 | 385.2 | 385.2 | 10.8 | 11.1 | 253.2 | 253.5 | 179.2 | 179.6 | 22.125 | 0 | 459.6 | 265.2 | 0 | 0 | 1686.3 | 1686.3
01 - 02 | 1.28 | 1491.5 | 1540 | 538 | 109.25 | 91.75 | 193.5 | 42.1875 | 128.8 | 475.2 | 344.4 | 344.1 | 11.4 | 11.1 | 240 | 239.7 | 164 | 163.6 | 19.125 | 0 | 446.4 | 252 | 0 | 0 | 1566.6 | 1566.6
02 - 03 | 1.28 | 1389.5 | 1488 | 509.75 | 103.625 | 88.75 | 188.25 | 41.625 | 128 | 443.2 | 315.6 | 315.6 | 9.6 | 9.9 | 194.4 | 194.7 | 142.4 | 142.4 | 19.3125 | 0 | 414 | 307.2 | 0 | 0 | 1518.3 | 1518.3
03 - 04 | 1.248 | 1324 | 1392 | 503.25 | 95 | 81 | 171.5 | 42.1875 | 119.2 | 416.8 | 312 | 312.3 | 8.4 | 8.4 | 178.8 | 178.8 | 136.8 | 136.8 | 18.375 | 0 | 396 | 261.6 | 0 | 0 | 1417.5 | 1418.55
04 - 05 | 1.216 | 1374 | 1452 | 542 | 103 | 76 | 169.75 | 44.0625 | 130 | 443.2 | 330 | 330 | 8.4 | 8.4 | 192 | 192 | 127.2 | 127.6 | 18.75 | 0 | 396 | 274.8 | 0 | 0 | 1482.6 | 1482.6
05 - 06 | 1.216 | 1551 | 1552 | 520.25 | 135 | 89.5 | 188.5 | 48.75 | 164 | 519.2 | 379.8 | 379.5 | 10.8 | 10.8 | 216 | 216 | 148.8 | 148.4 | 25.125 | 0 | 397.2 | 285.6 | 0 | 0 | 1579.2 | 1579.2
06 - 07 | 1.2 | 1923 | 1816 | 654.5 | 159.5 | 117.75 | 223.25 | 55.6875 | 194.4 | 709.6 | 495 | 495 | 11.4 | 11.4 | 251.4 | 250.8 | 195.2 | 195.6 | 27.375 | 0 | 403.2 | 266.4 | 0 | 0 | 1848 | 1848
07 - 08 | 1.2 | 2234 | 2052 | 749.75 | 193.375 | 116.5 | 234.5 | 63.75 | 209.6 | 766.4 | 601.2 | 601.2 | 13.8 | 13.8 | 301.2 | 301.8 | 232.8 | 232.4 | 28.125 | 0 | 510 | 290.4 | 0 | 0 | 2085.3 | 2085.3
08 - 09 | 1.184 | 2504.5 | 2420 | 806.75 | 195.875 | 134.25 | 259.75 | 80.0625 | 228.8 | 788 | 700.2 | 700.8 | 19.2 | 18.9 | 381.6 | 381.6 | 270.4 | 270.8 | 27.1875 | 0 | 621.6 | 430.8 | 0 | 0 | 2452.8 | 2451.75
09 - 10 | 1.232 | 2511.5 | 2628 | 863.5 | 189.875 | 135.5 | 248 | 73.125 | 232.4 | 796 | 752.4 | 752.4 | 16.8 | 16.8 | 405.6 | 405.3 | 287.2 | 286.8 | 27.75 | 0 | 579.6 | 555.6 | 0 | 0 | 2664.9 | 2664.9
10 - 11 | 1.28 | 2394 | 2572 | 859.25 | 189.375 | 129.25 | 251 | 77.0625 | 224.4 | 776.8 | 717 | 716.4 | 18 | 18.3 | 426 | 425.7 | 304 | 304 | 27.75 | 0 | 520.8 | 466.8 | 0 | 0 | 2604 | 2605.05
11 - 12 | 1.28 | 2350.5 | 2508 | 859.25 | 186.875 | 125.5 | 254.75 | 76.875 | 221.2 | 812.8 | 636.6 | 636.9 | 18 | 18 | 423 | 423.3 | 288 | 288 | 30 | 0 | 525.6 | 420 | 0 | 0 | 2543.1 | 2542.05
12 - 13 | 1.328 | 2236.5 | 2432 | 842.75 | 190.875 | 127.5 | 266 | 76.875 | 211.6 | 793.6 | 618.6 | 618.6 | 19.8 | 19.8 | 400.2 | 400.2 | 280 | 280 | 26.8125 | 0 | 444 | 391.2 | 0 | 0 | 2465.4 | 2465.4
13 - 14 | 1.36 | 2415.5 | 1904 | 821.75 | 152.875 | 128.5 | 262.75 | 79.875 | 33.6 | 772 | 633.6 | 633.3 | 20.4 | 20.1 | 414 | 414 | 272 | 272.4 | 30.1875 | 0 | 662.4 | 61.2 | 0 | 0 | 1940.4 | 1941.45
14 - 15 | 1.312 | 2653.5 | 1848 | 867.5 | 0 | 123.75 | 258 | 139.5 | 0.4 | 727.2 | 582.6 | 582.9 | 17.4 | 17.1 | 411 | 411 | 271.2 | 270.8 | 31.5 | 0 | 1099.2 | 0 | 0 | 0 | 1881.6 | 1881.6
15 - 16 | 1.344 | 3150.5 | 1728 | 811 | 174.75 | 129.75 | 250.25 | 217.3125 | 0.4 | 730.4 | 584.4 | 584.4 | 15 | 15.3 | 371.4 | 371.4 | 262.4 | 262 | 26.4375 | 0 | 1340.4 | 0 | 0 | 0 | 1759.8 | 1760.85
16 - 17 | 1.328 | 3069 | 1656 | 784.25 | 168.625 | 124.5 | 262.5 | 232.3125 | 0 | 731.2 | 557.4 | 557.1 | 13.2 | 12.9 | 322.2 | 322.2 | 259.2 | 259.6 | 23.625 | 0 | 1282.8 | 0 | 0 | 0 | 1688.4 | 1687.35
17 - 18 | 1.376 | 3035.5 | 1720 | 812.25 | 163 | 144.75 | 265.25 | 233.0625 | 0 | 774.4 | 564 | 564 | 15 | 15.3 | 329.4 | 329.4 | 277.6 | 277.6 | 28.5 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 1751.4 | 1751.4
18 - 19 | 1.392 | 2978 | 1772 | 850.5 | 155.875 | 157 | 280.5 | 234 | 0 | 800 | 553.8 | 554.1 | 12.6 | 12.6 | 342 | 342.3 | 260.8 | 261.2 | 32.625 | 0 | 1101.6 | 0 | 0 | 0 | 1803.9 | 1803.9
19 - 20 | 1.392 | 3136.5 | 1800 | 901 | 187.75 | 164 | 273.75 | 254.8125 | 0 | 915.2 | 549 | 548.7 | 18.6 | 18.6 | 316.2 | 315.9 | 264 | 263.2 | 31.6875 | 0 | 1090.8 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 1828.05
20 - 21 | 1.296 | 3064 | 1780 | 861.25 | 181.5 | 157.25 | 280.5 | 268.6875 | 0 | 972 | 563.4 | 563.4 | 22.2 | 22.2 | 315.6 | 315.6 | 268 | 268.8 | 38.625 | 0 | 946.8 | 0 | 0 | 0 | 1812.3 | 1812.3
21 - 22 | 1.424 | 3070.5 | 1804 | 823.5 | 176 | 165 | 287.5 | 263.8125 | 50.8 | 990.4 | 552.6 | 552.6 | 19.2 | 18.6 | 324.6 | 324.9 | 275.2 | 274.8 | 31.5 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 1837.5 | 1837.5
22 - 23 | 1.344 | 2841.5 | 1768 | 778 | 183 | 158.25 | 311.5 | 241.6875 | 97.6 | 942.4 | 524.4 | 524.4 | 19.2 | 19.8 | 296.4 | 296.4 | 246.4 | 246.8 | 27.9375 | 0 | 811.2 | 0 | 0 | 0 | 1803.9 | 1802.85
23 - 00 | 1.264 | 2407.5 | 1596 | 692.5 | 154.5 | 130.25 | 279.25 | 202.125 | 82.4 | 763.2 | 441 | 441 | 16.8 | 16.8 | 285 | 284.7 | 216.8 | 216.8 | 27.1875 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1623.3 | 1623.3
Сумма | 31.088 | 56728.5 | 44884 | 17832.25 | 3665.5 | 2997 | 5871 | 3137.0625 | 2601.2 | 17389.6 | 12694.2 | 12693.9 | 366 | 366 | 7591.2 | 7591.2 | 5629.6 | 5630 | 647.625 | 0 | 17311.2 | 4528.8 | 0 | 0 | 45643.5 | 45644.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч