## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 132.9 | 58.4 | 4.6 | 21.9 | 0 | 29.44 | 0 | 10.24 | 0 | 1.3
01 - 02 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 49.7 | 4.6 | 22.5 | 0 | 27.68 | 0 | 9.84 | 0 | 1.2
02 - 03 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 47.5 | 4.6 | 21.8 | 0 | 27.68 | 0 | 10.24 | 0 | 1.4
03 - 04 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 46.3 | 4.8 | 21.3 | 0 | 26.88 | 0 | 10.16 | 0 | 1.5
04 - 05 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 48.5 | 4.5 | 21.4 | 0 | 29.04 | 0 | 10.4 | 0 | 1.2
05 - 06 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 61.1 | 6.2 | 26.3 | 0 | 34.56 | 0 | 10.64 | 0 | 1.1
06 - 07 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 78 | 8.2 | 40.3 | 0 | 42.48 | 0 | 15.2 | 0 | 1.4
07 - 08 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 87.8 | 8 | 45.9 | 0 | 53.04 | 0 | 19.6 | 0 | 1.3
08 - 09 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 94.1 | 7.8 | 52.6 | 0 | 53.28 | 0 | 20.08 | 0 | 1.5
09 - 10 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 102 | 8.5 | 61 | 0 | 45.36 | 0 | 18.72 | 0 | 1.7
10 - 11 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 107.2 | 8.7 | 60.5 | 0 | 52 | 0 | 17.84 | 0 | 1.5
11 - 12 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 97.4 | 10 | 49.7 | 0 | 50.32 | 0 | 17.52 | 0 | 1.3
12 - 13 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 236.1 | 92.5 | 8.6 | 46.1 | 0 | 55.92 | 0 | 18 | 0 | 1.4
13 - 14 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 93.3 | 8 | 61.3 | 0 | 56.16 | 0 | 16.56 | 0 | 2.2
14 - 15 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 236.7 | 92.4 | 7.7 | 58.2 | 0 | 47.92 | 0 | 17.52 | 0 | 1.6
15 - 16 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 81.1 | 8.7 | 49.4 | 0 | 50.24 | 0 | 17.52 | 0 | 1.3
16 - 17 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 81 | 9 | 42.3 | 0 | 52.96 | 0 | 18.72 | 0 | 1.3
17 - 18 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 81 | 7.7 | 44.2 | 0 | 49.28 | 0 | 10.8 | 0 | 1.5
18 - 19 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 85.9 | 8.8 | 49.5 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 1.9
19 - 20 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 213 | 83.9 | 10.7 | 48 | 0 | 42.96 | 0 | 16.32 | 0 | 1
20 - 21 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 210.3 | 83.4 | 9.6 | 43.4 | 0 | 43.52 | 0 | 18.96 | 0 | 1.2
21 - 22 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 75.8 | 7.9 | 42.9 | 0 | 39.68 | 0 | 16.16 | 0 | 1
22 - 23 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 171 | 68.3 | 6.8 | 38.9 | 0 | 32.8 | 0 | 14.32 | 0 | 2.1
23 - 00 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 65.8 | 5.9 | 28.4 | 0 | 27.52 | 0 | 11.6 | 0 | 2.7
Сумма | 0 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 4679.4 | 1862.4 | 179.9 | 997.8 | 0 | 1013.28 | 0 | 346.96 | 0 | 35.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч