## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS
00 - 01 | 0.33556 | 0.45937 | 0 | 304.8 | 0 | 108 | 64 | 97 | 0 | 0 | 17.6 | 123.9 | 54.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 117.6 | 116.9
01 - 02 | 0.33778 | 0.79562 | 0 | 288 | 0 | 100 | 61 | 91 | 0 | 0 | 15.2 | 119.1 | 51.6 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2
02 - 03 | 0.34 | 0.29625 | 0 | 291.2 | 0 | 96 | 62 | 89.5 | 0 | 0 | 16 | 120.9 | 50.1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 105 | 105.7
03 - 04 | 0.33778 | 0.33875 | 0 | 280.8 | 0 | 92 | 64 | 88.5 | 0 | 0 | 9.6 | 117 | 47.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 102.2 | 101.5
04 - 05 | 0.34 | 0.71813 | 0 | 309.6 | 0 | 95.2 | 90 | 92 | 0 | 0 | 8 | 117.9 | 49.2 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 103.6 | 105
05 - 06 | 0.33778 | 0.34562 | 0 | 363.2 | 0 | 104.8 | 100 | 107.5 | 0 | 0 | 9.6 | 143.1 | 51.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 114.8 | 114.1
06 - 07 | 0.33778 | 1.3487 | 0 | 447.2 | 0 | 112 | 131 | 124 | 0 | 0 | 11.2 | 178.2 | 57.6 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 123.2 | 122.5
07 - 08 | 0.33556 | 1.2225 | 0 | 503.2 | 0 | 123.2 | 151 | 144.5 | 0 | 0 | 13.6 | 190.5 | 63.6 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 133 | 133
08 - 09 | 0.33556 | 1.1287 | 0 | 499.2 | 0 | 125.6 | 149 | 155.5 | 0 | 0 | 16 | 176.1 | 66.3 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8
09 - 10 | 0.33556 | 2.0931 | 0 | 499.2 | 0 | 128.8 | 145 | 156.5 | 0 | 0 | 15.2 | 178.8 | 66.9 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 140 | 140
10 - 11 | 0.33556 | 2.245 | 0 | 476 | 0 | 126.4 | 121 | 162 | 0 | 0 | 15.2 | 174.6 | 66 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 137.2 | 137.2
11 - 12 | 0.33556 | 1.6631 | 0 | 470.4 | 0 | 129.6 | 116 | 148 | 0 | 0 | 14.4 | 189.3 | 72.3 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 140 | 140.7
12 - 13 | 0.33778 | 0.44187 | 0 | 498.4 | 0 | 128.8 | 125 | 154.5 | 0 | 0 | 13.6 | 201.3 | 69.3 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 138.6 | 137.9
13 - 14 | 0.33556 | 0.66625 | 0 | 462.4 | 0 | 130.4 | 108 | 158 | 0 | 0 | 17.6 | 175.5 | 70.8 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 140 | 140
14 - 15 | 0.33556 | 0.35812 | 0 | 474.4 | 0 | 132 | 121 | 162 | 0 | 0 | 12.8 | 175.8 | 73.2 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 141.4 | 141.4
15 - 16 | 0.33556 | 0.65937 | 0 | 459.2 | 0 | 136 | 123 | 162.5 | 0 | 0 | 11.2 | 159.9 | 72 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 145.6 | 146.3
16 - 17 | 0.33778 | 0.33313 | 0 | 429.6 | 0 | 136 | 90 | 162 | 0 | 0 | 14.4 | 161.1 | 69.3 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 145.6 | 144.9
17 - 18 | 0.33778 | 0.33375 | 0 | 468.8 | 0 | 137.6 | 119 | 158.5 | 0 | 0 | 17.6 | 170.7 | 62.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 147 | 147.7
18 - 19 | 0.34444 | 1.2494 | 0 | 510.4 | 0 | 141.6 | 119 | 182 | 0 | 0 | 20 | 185.4 | 67.8 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 152.6 | 151.9
19 - 20 | 0.34889 | 0.64937 | 0 | 517.6 | 0 | 152 | 121 | 189.5 | 0 | 0 | 19.2 | 186 | 74.1 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 162.4 | 162.4
20 - 21 | 0.34444 | 1.3531 | 0 | 495.2 | 0 | 150.4 | 112 | 188.5 | 0 | 0 | 16 | 175.8 | 72.9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 161 | 161.7
21 - 22 | 0.34 | 1.3806 | 0 | 488 | 0 | 150.4 | 106 | 192.5 | 0 | 0 | 14.4 | 172.8 | 75.6 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 162.4 | 161.7
22 - 23 | 0.33556 | 2.4112 | 0 | 450.4 | 0 | 154.4 | 90 | 177 | 0 | 0 | 17.6 | 162.3 | 75.3 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 165.2 | 165.2
23 - 00 | 0.31111 | 1.04 | 0 | 388.8 | 0 | 128.8 | 81 | 147 | 0 | 0 | 18.4 | 138.9 | 59.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6
Сумма | 8.0889 | 23.5312 | 0 | 10376 | 0 | 3020 | 2569 | 3490 | 0 | 0 | 354.4 | 3894.9 | 1539.6 | 0 | 1279.5 | 0 | 0 | 3262 | 3261.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч