## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 1 ап RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ап RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS
00 - 01 | 0.248 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 626.8 | 0 | 238.8 | 49.2 | 0 | 174.6 | 0 | 64.4 | 0 | 43.65 | 0 | 193.2 | 0 | 45.6 | 0 | 2.7 | 0 | 292.2 | 0
01 - 02 | 0.248 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 612.4 | 0 | 215.6 | 49.2 | 0 | 167.7 | 0 | 58.4 | 0 | 44.25 | 0 | 169.2 | 0 | 47 | 0 | 3.1 | 0 | 288.6 | 0
02 - 03 | 0.248 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 616.8 | 0 | 201.6 | 44.6 | 0 | 162.9 | 0 | 58.4 | 0 | 43.95 | 0 | 155.6 | 0 | 74.2 | 0 | 2.7 | 0 | 275.7 | 0
03 - 04 | 0.248 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 588 | 0 | 178.8 | 41.6 | 0 | 165.3 | 0 | 55.8 | 0 | 18.15 | 0 | 158.8 | 0 | 62.6 | 0 | 2.7 | 0 | 261.9 | 0
04 - 05 | 0.248 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 647.2 | 0 | 194 | 40 | 0 | 185.7 | 0 | 60 | 0 | 16.5 | 0 | 175.4 | 0 | 80.8 | 0 | 2.7 | 0 | 280.5 | 0
05 - 06 | 0.248 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 696.8 | 0 | 226 | 47 | 0 | 199.5 | 0 | 76 | 0 | 15.45 | 0 | 208.6 | 0 | 84.2 | 0 | 3 | 0 | 288.9 | 0
06 - 07 | 0.25 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 815.6 | 0 | 322.4 | 59.2 | 0 | 231.9 | 0 | 98.6 | 0 | 17.1 | 0 | 303.6 | 0 | 96.2 | 0 | 2.7 | 0 | 328.5 | 0
07 - 08 | 0.248 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 947.2 | 0 | 390.8 | 50 | 0 | 295.2 | 0 | 117.8 | 0 | 21 | 0 | 368.2 | 0 | 130.2 | 0 | 2.6 | 0 | 351.9 | 0
08 - 09 | 0.248 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 1007.6 | 0 | 416.4 | 49.4 | 0 | 353.1 | 0 | 123.2 | 0 | 23.25 | 0 | 391.6 | 0 | 125 | 0 | 2.8 | 0 | 355.8 | 0
09 - 10 | 0.246 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 1003.6 | 0 | 385.6 | 56.8 | 0 | 368.7 | 0 | 125.4 | 0 | 22.95 | 0 | 361 | 0 | 120 | 0 | 2.8 | 0 | 331.5 | 0
10 - 11 | 0.248 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 1006.8 | 0 | 373.2 | 52.8 | 0 | 373.5 | 0 | 112 | 0 | 21.6 | 0 | 349.8 | 0 | 122.4 | 0 | 3.1 | 0 | 345 | 0
11 - 12 | 0.246 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 950 | 0 | 384 | 53.6 | 0 | 345.3 | 0 | 97.4 | 0 | 23.1 | 0 | 359.2 | 0 | 97 | 0 | 2.5 | 0 | 355.5 | 0
12 - 13 | 0.248 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 942.8 | 0 | 361.6 | 53.4 | 0 | 330.3 | 0 | 105 | 0 | 24 | 0 | 335.8 | 0 | 111 | 0 | 2.6 | 0 | 341.7 | 0
13 - 14 | 0.246 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 960.4 | 0 | 340.4 | 47.8 | 0 | 361.8 | 0 | 102.8 | 0 | 24.6 | 0 | 314.4 | 0 | 85.8 | 0 | 2.6 | 0 | 361.2 | 0
14 - 15 | 0.248 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 877.6 | 0 | 310.4 | 43.8 | 0 | 313.8 | 0 | 99.8 | 0 | 21.75 | 0 | 287 | 0 | 68.2 | 0 | 2.6 | 0 | 348.3 | 0
15 - 16 | 0.248 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 894.4 | 0 | 336 | 58.6 | 0 | 292.8 | 0 | 93 | 0 | 23.25 | 0 | 310.4 | 0 | 113.6 | 0 | 3.1 | 0 | 334.2 | 0
16 - 17 | 0.248 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 876.8 | 0 | 332.8 | 54.4 | 0 | 310.2 | 0 | 90.6 | 0 | 22.65 | 0 | 308.8 | 0 | 90.8 | 0 | 2.6 | 0 | 329.1 | 0
17 - 18 | 0.248 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 1064.4 | 0 | 326.4 | 66.8 | 0 | 486 | 0 | 121.4 | 0 | 20.25 | 0 | 304.6 | 0 | 68.6 | 0 | 2.6 | 0 | 320.7 | 0
18 - 19 | 0.248 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1381.6 | 0 | 344 | 68.4 | 0 | 784.5 | 0 | 131.4 | 0 | 18.75 | 0 | 323.8 | 0 | 66.6 | 0 | 2.8 | 0 | 330.9 | 0
19 - 20 | 0.248 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1354.4 | 0 | 347.6 | 55.6 | 0 | 781.2 | 0 | 133.4 | 0 | 18.45 | 0 | 327.2 | 0 | 71.6 | 0 | 2.9 | 0 | 312.9 | 0
20 - 21 | 0.248 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1374.4 | 0 | 380 | 55.8 | 0 | 810.9 | 0 | 133.2 | 0 | 18.3 | 0 | 359.8 | 0 | 73.4 | 0 | 3.3 | 0 | 300.9 | 0
21 - 22 | 0.25 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 1362.8 | 0 | 380.4 | 56 | 0 | 804.9 | 0 | 137.4 | 0 | 18.6 | 0 | 360.4 | 0 | 58.6 | 0 | 2.7 | 0 | 306.6 | 0
22 - 23 | 0.248 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 1253.2 | 0 | 377.2 | 53.6 | 0 | 734.7 | 0 | 121.2 | 0 | 31.05 | 0 | 344.8 | 0 | 55 | 0 | 2.6 | 0 | 288 | 0
23 - 00 | 0.248 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 1105.6 | 0 | 332.8 | 50 | 0 | 642.6 | 0 | 103 | 0 | 42.45 | 0 | 288.6 | 0 | 46.8 | 0 | 2.9 | 0 | 262.5 | 0
Сумма | 5.95 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 22967.2 | 0 | 7696.8 | 1257.6 | 0 | 9677.1 | 0 | 2419.6 | 0 | 595.05 | 0 | 7059.8 | 0 | 1995.2 | 0 | 66.7 | 0 | 7593 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч