## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 0.337 | 0.013 | 0 | 93.6 | 0 | 164.4 | 5.85 | 6.2 | 54 | 0 | 62.25 | 109.6 | 0 | 20.3
01 - 02 | 0.337 | 0.0125 | 0 | 79.5 | 0 | 161.1 | 5.55 | 2.9 | 47.4 | 0 | 54.9 | 112.8 | 0 | 16.8
02 - 03 | 0.336 | 0.013 | 0 | 81 | 0 | 155.4 | 5.85 | 7.8 | 44.8 | 0 | 52.05 | 109.8 | 0 | 16.1
03 - 04 | 0.337 | 0.0125 | 0 | 78.6 | 0 | 146.7 | 4.95 | 7.2 | 43 | 0 | 49.05 | 103 | 0 | 18.2
04 - 05 | 0.338 | 0.013 | 0 | 77.4 | 0 | 142.8 | 4.8 | 8.3 | 41.2 | 0 | 45.9 | 100.8 | 0 | 19.3
05 - 06 | 0.337 | 0.0125 | 0 | 81.3 | 0 | 163.2 | 6.6 | 2.2 | 54.8 | 0 | 52.05 | 107.6 | 0 | 20.9
06 - 07 | 0.337 | 0.0125 | 0 | 103.5 | 0 | 210.9 | 10.05 | 1.1 | 61.8 | 0 | 68.55 | 148.2 | 0 | 24.8
07 - 08 | 0.336 | 0.013 | 0 | 121.5 | 0 | 252 | 10.35 | 0.6 | 72 | 0 | 74.1 | 179.2 | 0 | 37.3
08 - 09 | 0.336 | 0.0125 | 0 | 131.4 | 0 | 283.2 | 14.1 | 4.7 | 93.4 | 0 | 80.85 | 188.6 | 0 | 32.2
09 - 10 | 0.336 | 0.0125 | 0 | 129.3 | 0 | 329.7 | 14.55 | 5 | 97.4 | 0 | 82.05 | 230.8 | 0 | 28.4
10 - 11 | 0.335 | 0.013 | 0 | 132.6 | 0 | 290.1 | 15.75 | 4.2 | 92.8 | 0 | 83.1 | 195.8 | 0 | 30.2
11 - 12 | 0.334 | 0.0125 | 0 | 123.9 | 0 | 299.4 | 12 | 5.4 | 90.6 | 0 | 78.75 | 207.6 | 0 | 28.7
12 - 13 | 0.335 | 0.013 | 0 | 117.3 | 0 | 301.2 | 13.8 | 2.9 | 105.6 | 0 | 74.4 | 194.4 | 0 | 26.6
13 - 14 | 0.336 | 0.0085 | 0 | 222.6 | 0 | 228 | 14.25 | 0.8 | 119.6 | 0 | 77.55 | 209.8 | 0 | 27.6
14 - 15 | 0.339 |  | 0 | 466.8 | 0 | 0 | 14.4 | 6.5 | 121.6 | 0 | 83.85 | 210.4 | 0 | 29.8
15 - 16 | 0.339 |  | 0 | 468.3 | 0 | 0 | 15.3 | 5.1 | 127.6 | 0 | 78 | 210.4 | 0 | 32
16 - 17 | 0.339 |  | 0 | 462 | 0 | 0 | 16.8 | 0.5 | 126.4 | 0 | 70.2 | 213.8 | 0 | 34
17 - 18 | 0.339 |  | 0 | 429.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0.5 | 125 | 0 | 71.7 | 184.8 | 0 | 34.9
18 - 19 | 0.34 |  | 0 | 422.1 | 0 | 0 | 12.9 | 1.5 | 109 | 0 | 72 | 193 | 0 | 33.4
19 - 20 | 0.388 | 0.0005 | 0 | 404.4 | 0 | 0 | 13.8 | 5.5 | 100 | 0 | 74.4 | 174.8 | 0 | 36.1
20 - 21 | 0.75 | 0.002 | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 12.6 | 3.8 | 85.8 | 0 | 77.4 | 177 | 0 | 35.3
21 - 22 | 0.382 | 0.0015 | 0 | 384.6 | 0 | 0 | 16.05 | 5 | 89.4 | 0 | 81.9 | 156.4 | 0 | 36
22 - 23 | 0.394 | 0.002 | 0 | 380.7 | 0 | 0 | 14.25 | 7.6 | 87.6 | 0 | 80.85 | 158 | 0 | 32.6
23 - 00 | 0.438 | 0.193 | 0 | 253.5 | 0 | 83.1 | 9.6 | 3.1 | 71.4 | 0 | 72.6 | 149 | 0 | 31.2
Сумма | 8.755 | 0.373 | 0 | 5637.3 | 0 | 3211.2 | 276.75 | 98.4 | 2062.2 | 0 | 1698.45 | 4025.6 | 0 | 682.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч