## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.2112 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 7.2 | 0.45 | 9 | 67.3 | 0 | 20.4 | 1.62
01 - 02 | 0.004 | 0.2128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.3 | 0.45 | 8.16 | 62.7 | 0 | 19 | 1.68
02 - 03 | 0.004 | 0.2144 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6.2 | 0.45 | 7.92 | 61.4 | 0 | 18.6 | 1.5
03 - 04 | 0.004 | 0.2128 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.2 | 0.45 | 7.5 | 60.8 | 0 | 18.8 | 1.62
04 - 05 | 0.004 | 0.2144 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 6.1 | 0.45 | 6.96 | 61.1 | 0 | 18.6 | 1.44
05 - 06 | 0.006 | 0.2144 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 7.9 | 0.45 | 8.52 | 74.5 | 0 | 23.4 | 1.56
06 - 07 | 0.004 | 0.2128 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 10 | 0.45 | 9.54 | 96 | 0 | 30.5 | 2.16
07 - 08 | 0.004 | 0.2096 | 0 | 0 | 0 | 176.2 | 11.1 | 0.45 | 11.64 | 112.7 | 0 | 36 | 3.18
08 - 09 | 0.004 | 0.3488 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 14.5 | 0.3 | 13.14 | 139.4 | 0 | 40.3 | 3.66
09 - 10 | 0.004 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 11.6 | 0.45 | 15.66 | 148.7 | 0 | 36.6 | 3.12
10 - 11 | 0.004 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 209.2 | 11.5 | 0.3 | 15.12 | 142.5 | 0 | 36.4 | 2.34
11 - 12 | 0.004 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 10.4 | 0.45 | 13.74 | 147.3 | 0 | 38.4 | 2.4
12 - 13 | 0.004 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 9.8 | 0.3 | 11.7 | 128.6 | 0 | 37.1 | 2.88
13 - 14 | 0.004 | 0.3856 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3.5 | 0.45 | 12.78 | 101.4 | 0 | 30.3 | 2.52
14 - 15 | 0.004 | 0.2608 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 0.3 | 13.08 | 115.3 | 0 | 30.2 | 2.7
15 - 16 | 0.004 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 0.2 | 0.45 | 13.26 | 117.8 | 0 | 30.9 | 3.66
16 - 17 | 0.004 | 0.5488 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 5.9 | 0.3 | 11.64 | 124.8 | 0 | 32.1 | 3.06
17 - 18 | 0.004 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 9.6 | 0.45 | 12.48 | 114.9 | 0 | 32.8 | 3
18 - 19 | 0.004 | 0.2704 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 10.6 | 0.45 | 18 | 127.7 | 0 | 39.9 | 2.7
19 - 20 | 0.004 | 0.2128 | 0 | 0 | 0 | 205 | 16.8 | 0.45 | 16.56 | 125.2 | 0 | 41.2 | 3.48
20 - 21 | 0.004 | 0.2176 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 17.2 | 0.45 | 15.54 | 124 | 0 | 39.7 | 3.12
21 - 22 | 0.006 | 0.2208 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 14.9 | 0.45 | 15.78 | 120.1 | 0 | 33.9 | 4.8
22 - 23 | 0.004 | 0.2112 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 12.1 | 0.45 | 12.54 | 102.9 | 0 | 28.1 | 3.12
23 - 00 | 0.004 | 0.2176 | 0 | 0 | 0 | 136 | 9.9 | 0.45 | 12.54 | 84.7 | 0 | 25.4 | 2.1
Сумма | 0.1 | 6.3392 | 0 | 0 | 0 | 3910.8 | 220.5 | 10.05 | 292.8 | 2561.8 | 0 | 738.6 | 63.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч