## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 4.6 | 0 | 8.7 | 74.9 | 0 | 20.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 4.6 | 0 | 8.28 | 73.5 | 0 | 19.9 | 0
02 - 03 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 4.2 | 0 | 8.64 | 73.9 | 0 | 20 | 0
03 - 04 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 4.2 | 0 | 8.22 | 73.2 | 0 | 19.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 4.3 | 0 | 8.28 | 71.1 | 0 | 19.3 | 0
05 - 06 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4.5 | 0 | 8.64 | 74.1 | 0 | 20.3 | 0
06 - 07 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 4 | 0 | 8.4 | 71.6 | 0 | 19.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 3.3 | 0 | 8.16 | 69.3 | 0 | 18.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3.1 | 0 | 6.9 | 68.6 | 0 | 18.1 | 0
09 - 10 | 0 | 0.1744 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 3.2 | 0 | 6.78 | 67.4 | 0 | 16.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0.1744 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 3.3 | 0 | 6.84 | 69.1 | 0 | 16.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 3.5 | 0 | 6.96 | 70.1 | 0 | 16.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 3.2 | 0 | 6.84 | 73 | 0 | 17 | 0
13 - 14 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0.8 | 0 | 6.96 | 60.9 | 0 | 16.1 | 0
14 - 15 | 0 | 0.1744 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 7.32 | 75.1 | 0 | 17.5 | 0
15 - 16 | 0 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 0.1 | 0 | 7.38 | 72.1 | 0 | 16.3 | 0
16 - 17 | 0 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3.3 | 0 | 8.22 | 74.3 | 0 | 18 | 0
17 - 18 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.8 | 0 | 8.94 | 77 | 0 | 19.9 | 0
18 - 19 | 0 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5 | 0 | 8.88 | 76.5 | 0 | 21 | 0
19 - 20 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 5.6 | 0 | 9.84 | 77 | 0 | 21.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 6.4 | 0 | 10.32 | 79.5 | 0 | 22.5 | 0
21 - 22 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 6.4 | 0 | 10.8 | 83.5 | 0 | 23.3 | 0
22 - 23 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 5.5 | 0 | 9.06 | 73 | 0 | 19.5 | 0
23 - 00 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.6 | 0 | 9.42 | 75.9 | 0 | 20.6 | 0
Сумма | 0 | 4.2272 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 94.5 | 0 | 198.78 | 1754.6 | 0 | 458.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч