## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 | 0.088 | 1.016 | 343.2 | 92.4 | 0 | 0 | 87.9 | 14.8 | 51.9 | 20.7 | 73.8 | 56.1 | 133.8 | 0 | 0 | 355.6 | 100.1 | 688.8 | 0 | 0 | 1142.4
01 - 02 | 0.088 | 1.016 | 318 | 86.4 | 0 | 0 | 81.15 | 10 | 50.5 | 19.2 | 68 | 51.4 | 127.2 | 0 | 0 | 332.5 | 96.6 | 641.9 | 0 | 0 | 1066.8
02 - 03 | 0.088 | 1.024 | 318 | 82.8 | 0 | 0 | 79.2 | 11.2 | 52 | 20.1 | 62.9 | 51.1 | 125.7 | 0 | 0 | 331.1 | 91.7 | 616.7 | 0 | 0 | 1037.4
03 - 04 | 0.088 | 1.024 | 307.2 | 79.2 | 0 | 0 | 76.95 | 11.2 | 49.8 | 18.75 | 60.6 | 50.8 | 119.7 | 0 | 0 | 319.9 | 89.6 | 619.5 | 0 | 0 | 1024.8
04 - 05 | 0.088 | 1.016 | 310.8 | 84 | 0 | 0 | 78.15 | 10.4 | 50 | 19.5 | 60.7 | 53 | 121.2 | 0 | 0 | 325.5 | 93.8 | 641.2 | 0 | 0 | 1058.4
05 - 06 | 0.088 | 1.024 | 356.4 | 90 | 0 | 0 | 85.5 | 12.8 | 53.1 | 20.25 | 68.5 | 61.3 | 144.45 | 0 | 0 | 367.5 | 98.7 | 754.6 | 0 | 0 | 1218
06 - 07 | 0.088 | 1.024 | 391.2 | 108 | 0 | 0 | 93.45 | 13.6 | 57.5 | 23.25 | 75.7 | 73 | 155.4 | 0 | 0 | 401.8 | 115.5 | 900.9 | 0 | 0 | 1415.4
07 - 08 | 0.088 | 1.024 | 457.2 | 126 | 0 | 0 | 107.7 | 18 | 72.3 | 23.7 | 96.4 | 92.2 | 167.7 | 0 | 0 | 466.9 | 133 | 1084.3 | 0 | 0 | 1684.2
08 - 09 | 0.088 | 1.016 | 493.2 | 145.2 | 0 | 0 | 113.4 | 25.2 | 79.3 | 31.05 | 111.4 | 101.9 | 175.05 | 0 | 0 | 500.5 | 151.2 | 1351 | 0 | 0 | 2003.4
09 - 10 | 0.096 | 1.032 | 511.2 | 145.2 | 0 | 0 | 131.7 | 20.4 | 94.9 | 27.75 | 117 | 100.9 | 164.55 | 0 | 0 | 521.5 | 152.6 | 1492.4 | 0 | 0 | 2146.2
10 - 11 | 0.088 | 1.016 | 490.8 | 150 | 0 | 0 | 134.4 | 16.4 | 84.3 | 35.7 | 114.7 | 98.1 | 158.85 | 0 | 0 | 498.4 | 156.1 | 1356.6 | 0 | 0 | 1999.2
11 - 12 | 0.088 | 1.024 | 536.4 | 147.6 | 0 | 0 | 134.7 | 21.2 | 118.5 | 36.75 | 111.2 | 97.2 | 165.6 | 0 | 0 | 545.3 | 154 | 1239 | 0 | 0 | 1932
12 - 13 | 0.088 | 1.032 | 494.4 | 146.4 | 0 | 0 | 124.95 | 18.4 | 92.3 | 26.55 | 110.6 | 95.7 | 163.5 | 0 | 0 | 504 | 153.3 | 1190 | 0 | 0 | 1848
13 - 14 | 0.088 | 1.024 | 483.6 | 154.8 | 0 | 0 | 131.7 | 16.4 | 84.2 | 25.8 | 132.6 | 89.5 | 163.05 | 0 | 0 | 491.4 | 161.7 | 1158.5 | 0 | 0 | 1818.6
14 - 15 | 0.088 | 1.024 | 488.4 | 134.4 | 0 | 0 | 115.35 | 15.6 | 109.7 | 21.75 | 113.6 | 89.5 | 159.3 | 0 | 0 | 500.5 | 140.7 | 1285.9 | 0 | 0 | 1915.2
15 - 16 | 0.088 | 1.024 | 464.4 | 136.8 | 0 | 0 | 111.75 | 19.2 | 92.9 | 22.65 | 114.3 | 88.4 | 153.75 | 0 | 0 | 475.3 | 144.9 | 1206.8 | 0 | 0 | 1822.8
16 - 17 | 0.088 | 1.04 | 376.8 | 145.2 | 0 | 0 | 115.95 | 20.4 | 88.1 | 24.75 | 117.9 | 88.6 | 63.3 | 0 | 0 | 388.5 | 151.9 | 1206.8 | 0 | 0 | 1734.6
17 - 18 | 0.096 | 1.216 | 381.6 | 138 | 0 | 0 | 115.5 | 20.4 | 77.9 | 24 | 112.5 | 103 | 64.5 | 0 | 0 | 396.2 | 143.5 | 1192.8 | 0 | 0 | 1713.6
18 - 19 | 0.088 | 1.024 | 444 | 152.4 | 0 | 0 | 121.05 | 20.4 | 76.6 | 28.2 | 115.5 | 106.3 | 121.35 | 0 | 0 | 461.3 | 157.5 | 1182.3 | 0 | 0 | 1785
19 - 20 | 0.088 | 1.024 | 516 | 174 | 0 | 0 | 127.95 | 20.8 | 73.5 | 26.85 | 142.8 | 122.2 | 171.45 | 0 | 0 | 532 | 178.5 | 1129.8 | 0 | 0 | 1818.6
20 - 21 | 0.088 | 1.024 | 570 | 177.6 | 0 | 0 | 145.2 | 16.8 | 83.4 | 28.65 | 149.8 | 118 | 208.35 | 0 | 0 | 588 | 181.3 | 1113 | 0 | 0 | 1860.6
21 - 22 | 0.088 | 1.016 | 537.6 | 159.6 | 0 | 0 | 138 | 18.8 | 79.5 | 26.4 | 138.4 | 116.4 | 184.8 | 0 | 0 | 552.3 | 163.8 | 1071 | 0 | 0 | 1772.4
22 - 23 | 0.088 | 1.024 | 524.4 | 153.6 | 0 | 0 | 135.15 | 25.2 | 73.4 | 40.05 | 119.7 | 107.6 | 183.75 | 0 | 0 | 541.8 | 157.5 | 969.5 | 0 | 0 | 1650.6
23 - 00 | 0.088 | 1.016 | 440.4 | 121.2 | 0 | 0 | 116.4 | 23.6 | 63.3 | 28.05 | 97.7 | 85 | 153.3 | 0 | 0 | 455.7 | 127.4 | 825.3 | 0 | 0 | 1394.4
Сумма | 2.128 | 24.744 | 10555.2 | 3130.8 | 0 | 0 | 2703.15 | 421.2 | 1808.9 | 620.4 | 2486.3 | 2097.2 | 3549.6 | 0 | 0 | 10853.5 | 3294.9 | 24918.6 | 0 | 0 | 38862.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч