## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 |  |  | 277.2 | 90 | 0 | 0 | 70.35 | 4.4 | 48 | 16.35 | 72.1 | 56.9 | 93.75 | 0 | 0 | 234.5 | 77.7 | 0 | 48.3 | 0 | 550.2
01 - 02 |  |  | 277.2 | 93.6 | 0 | 0 | 69.75 | 4.4 | 50 | 16.65 | 73.2 | 56 | 92.4 | 0 | 0 | 234.5 | 81.9 | 0.7 | 50.4 | 0 | 558.6
02 - 03 |  |  | 280.8 | 93.6 | 0 | 0 | 70.05 | 4.4 | 51.9 | 17.1 | 76.1 | 57.3 | 93.45 | 0 | 0 | 238.7 | 83.3 | 0 | 35 | 0 | 554.4
03 - 04 |  |  | 271.2 | 92.4 | 0 | 0 | 67.2 | 4.4 | 50.7 | 16.5 | 72.6 | 55.6 | 89.4 | 0 | 0 | 230.3 | 80.5 | 0 | 70.7 | 0 | 537.6
04 - 05 |  |  | 278.4 | 93.6 | 0 | 0 | 70.65 | 4 | 49.6 | 16.8 | 73.8 | 57.1 | 91.8 | 0 | 0 | 235.9 | 83.3 | 0 | 115.5 | 0 | 550.2
05 - 06 |  |  | 280.8 | 96 | 0 | 0 | 71.4 | 4.8 | 50.8 | 17.1 | 76.8 | 58.2 | 91.5 | 0 | 0 | 235.9 | 83.3 | 0 | 53.9 | 0 | 571.2
06 - 07 |  |  | 273.6 | 91.2 | 0 | 0 | 69.45 | 4.4 | 48.6 | 16.35 | 73 | 56.3 | 90.6 | 0 | 0 | 225.4 | 77.7 | 2.1 | 43.4 | 0 | 562.8
07 - 08 |  |  | 298.8 | 98.4 | 0 | 0 | 78.3 | 5.2 | 51.2 | 16.8 | 75 | 60.9 | 97.5 | 0 | 0 | 245.7 | 82.6 | 23.1 | 11.2 | 0 | 625.8
08 - 09 |  |  | 286.8 | 97.2 | 0 | 0 | 72.45 | 4 | 51 | 21.6 | 76.6 | 60.1 | 92.85 | 0 | 0 | 230.3 | 78.4 | 262.5 | 0 | 0 | 730.8
09 - 10 |  |  | 327.6 | 109.2 | 0 | 0 | 78.45 | 9.2 | 69.5 | 24.9 | 77.9 | 68.3 | 98.55 | 0 | 0 | 270.9 | 91.7 | 450.1 | 0 | 0 | 970.2
10 - 11 |  |  | 296.4 | 98.4 | 0 | 0 | 74.25 | 7.2 | 55.5 | 21.15 | 79.6 | 62.3 | 92.7 | 0 | 0 | 240.1 | 81.9 | 377.3 | 0 | 0 | 852.6
11 - 12 |  |  | 328.8 | 98.4 | 0 | 0 | 75 | 5.6 | 85.6 | 18 | 75 | 61.7 | 95.55 | 0 | 0 | 268.8 | 79.8 | 321.3 | 0 | 0 | 819
12 - 13 |  |  | 324 | 105.6 | 0 | 0 | 81.9 | 7.2 | 63.1 | 18.6 | 82.1 | 66.4 | 100.95 | 0 | 0 | 267.4 | 88.2 | 230.3 | 0.7 | 0 | 735
13 - 14 |  |  | 300 | 102 | 0 | 0 | 75.3 | 6.4 | 58.1 | 17.25 | 84.5 | 61.3 | 93.45 | 0 | 0 | 243.6 | 83.3 | 256.9 | 0 | 0 | 735
14 - 15 |  |  | 339.6 | 100.8 | 0 | 0 | 75.75 | 4.8 | 92.8 | 17.85 | 80.7 | 65.9 | 97.05 | 0 | 0 | 284.2 | 85.4 | 439.6 | 0 | 0 | 974.4
15 - 16 |  |  | 319.2 | 100.8 | 0 | 0 | 74.55 | 6.4 | 75.3 | 17.7 | 81.3 | 63.7 | 94.5 | 0 | 0 | 264.6 | 83.3 | 373.8 | 0 | 0 | 877.8
16 - 17 |  |  | 260.4 | 103.2 | 0 | 0 | 78.75 | 7.6 | 65.6 | 18.75 | 80.4 | 66.2 | 39.15 | 0 | 0 | 224.7 | 86.1 | 403.9 | 0 | 0 | 844.2
17 - 18 |  |  | 247.2 | 97.2 | 0 | 0 | 84.75 | 9.6 | 51.7 | 17.4 | 81 | 70.3 | 28.65 | 0 | 0 | 219.8 | 79.8 | 359.8 | 0 | 0 | 768.6
18 - 19 |  |  | 283.2 | 91.2 | 0 | 0 | 84.6 | 8.4 | 51.3 | 16.05 | 71.4 | 69.7 | 65.1 | 0 | 0 | 253.4 | 72.8 | 321.3 | 0 | 0 | 756
19 - 20 |  |  | 295.2 | 94.8 | 0 | 0 | 79.35 | 6.4 | 49.5 | 17.1 | 74.5 | 65.2 | 90.9 | 0 | 0 | 262.5 | 75.6 | 296.8 | 0 | 0 | 735
20 - 21 |  |  | 309.6 | 100.8 | 0 | 0 | 78.45 | 5.6 | 50.6 | 18.3 | 78.7 | 62.6 | 106.05 | 0 | 0 | 272.3 | 79.8 | 165.2 | 4.9 | 0 | 714
21 - 22 |  |  | 271.2 | 86.4 | 0 | 0 | 68.1 | 2.4 | 46.5 | 15.75 | 73 | 54.8 | 93.9 | 0 | 0 | 238 | 67.9 | 20.3 | 4.2 | 0 | 558.6
22 - 23 |  |  | 302.4 | 85.2 | 0 | 0 | 79.05 | 5.6 | 49.6 | 15.9 | 65.9 | 62.3 | 101.4 | 0 | 0 | 268.8 | 67.2 | 1.4 | 53.9 | 0 | 558.6
23 - 00 |  |  | 265.2 | 88.8 | 0 | 0 | 67.05 | 3.2 | 46.3 | 16.05 | 70.1 | 54.4 | 88.95 | 0 | 0 | 235.9 | 74.2 | 0.7 | 7 | 0 | 529.2
Сумма | 0 | 0 | 6994.8 | 2308.8 | 0 | 0 | 1794.9 | 135.6 | 1362.8 | 426 | 1825.3 | 1473.5 | 2120.1 | 0 | 0 | 5926.2 | 1925.7 | 4307.1 | 499.1 | 0 | 16669.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч