## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Фетинино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Фетинино | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Фетинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Фетинино ТСН 2 ао RS | 10 Фетинино Т 1 ао RS | 10 Фетинино Т 1 ап RS | 10 Фетинино Т 2 ао RS | 10 Фетинино Т 2 ап RS | 10 Фетинино-Дубровское 2 ао RS | 10 Фетинино-Дубровское 2 ап RS | 10 Фетинино-Комплекс ао RS | 10 Фетинино-Поселок ао RS | 10 Фетинино-Холодильник ао RS | 10 Фетинино-Школа ао RS | 10 Фетинино-Школа ап RS
00 - 01 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 563.2 | 389.2 | 0 | 54.6 | 74.2 | 4.8 | 50.8 | 0
01 - 02 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 551.2 | 385 | 0 | 50.2 | 70.2 | 3.6 | 52 | 0
02 - 03 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 530.4 | 372 | 0 | 47.4 | 66.4 | 4.2 | 48.2 | 0
03 - 04 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 353 | 0 | 52.6 | 64.2 | 3 | 42.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 546.4 | 371.6 | 0 | 75.2 | 62.4 | 3 | 41.8 | 0
05 - 06 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 568 | 385.6 | 0 | 72.4 | 70.2 | 4.8 | 42.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 637.6 | 421.6 | 0 | 68 | 96.8 | 6 | 53.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 731.2 | 489.2 | 0 | 73.8 | 114.8 | 6.2 | 55.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 832.8 | 584.4 | 0 | 71.2 | 121.6 | 4.4 | 67.6 | 0
09 - 10 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 904.8 | 670 | 0 | 53.8 | 120.6 | 3.4 | 77.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 788.8 | 546.6 | 0 | 64.2 | 119.4 | 5 | 73.4 | 0
11 - 12 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 798.4 | 551.8 | 0 | 69.2 | 124.2 | 7 | 65 | 0
12 - 13 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 882.4 | 646.2 | 0 | 69.2 | 114.8 | 6 | 66.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 843.2 | 607 | 0 | 68.2 | 107.8 | 4.4 | 75.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 769.6 | 543.6 | 0 | 61.6 | 107 | 3.6 | 72 | 0
15 - 16 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 755.2 | 524.2 | 0 | 54.6 | 114.2 | 3.6 | 76.6 | 0
16 - 17 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 708.8 | 490.2 | 0 | 50 | 109.2 | 4.4 | 71.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 746.4 | 516 | 0 | 53.2 | 105.4 | 5.4 | 83.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 776.8 | 530.4 | 0 | 69 | 105.2 | 5.4 | 84.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 780.8 | 538.4 | 0 | 64.6 | 112 | 5.2 | 78.8 | 0
20 - 21 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 788.8 | 528.6 | 0 | 78.8 | 116.2 | 5.6 | 78.6 | 0
21 - 22 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 744 | 496.4 | 0 | 62.6 | 107.2 | 9 | 86.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 710.4 | 480.8 | 0 | 60 | 97.6 | 8 | 80.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 435 | 0 | 60.6 | 89 | 9 | 68.6 | 0
Сумма | 0 | 9.572 | 0 | 0 | 0 | 17115.2 | 11856.8 | 0 | 1505 | 2390.6 | 125 | 1593.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Фетинино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч