## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [14 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS
00 - 01 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 10.6 | 0 | 7.6 | 0 | 3.4 | 0 | 23.4 | 8.6 | 22.5
01 - 02 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 9.4 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 8 | 21.2
02 - 03 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 9.8 | 0 | 6.5 | 0 | 1.6 | 0 | 22 | 7.4 | 22.8
03 - 04 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 9.3 | 0 | 6.6 | 0 | 1.4 | 0 | 21 | 7.4 | 25.6
04 - 05 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 9.5 | 0 | 8.4 | 0 | 1.6 | 0 | 21 | 7 | 26.1
05 - 06 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 10.5 | 0 | 7.5 | 0 | 1.8 | 0 | 25.6 | 8.8 | 29.6
06 - 07 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 14.8 | 0 | 8.1 | 0 | 2.4 | 0 | 35.4 | 9.4 | 45.8
07 - 08 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 25.1 | 0 | 13.5 | 0 | 3.4 | 0 | 43.6 | 18.2 | 67.6
08 - 09 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 27.1 | 0 | 18.4 | 0 | 3.2 | 0 | 49.4 | 16.6 | 71.9
09 - 10 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 164 | 18.9 | 0 | 15.2 | 0 | 5.2 | 0 | 50.2 | 13.6 | 60
10 - 11 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 17.7 | 0 | 5.6 | 0 | 4 | 0 | 49.8 | 14.4 | 55.5
11 - 12 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 18.6 | 0 | 6.6 | 0 | 3.6 | 0 | 48 | 14.4 | 55
12 - 13 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 21.9 | 0 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 41.2 | 15.6 | 41.9
13 - 14 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 18 | 0 | 5.2 | 0 | 1.2 | 0 | 42.8 | 17.6 | 35.6
14 - 15 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 20.2 | 0 | 11.2 | 0 | 57.8 | 0 | 38.8 | 16.4 | 32.8
15 - 16 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 18.8 | 0 | 17 | 0 | 215 | 0 | 37.2 | 16.6 | 49
16 - 17 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 17.1 | 0 | 14.3 | 0 | 224.8 | 0 | 38.6 | 16.6 | 47.5
17 - 18 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 24.6 | 0 | 14.7 | 0 | 226 | 0 | 45.6 | 18.2 | 46.4
18 - 19 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 24.9 | 0 | 13.8 | 0 | 226.6 | 0 | 46.2 | 19.2 | 52.9
19 - 20 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 24.5 | 0 | 16.8 | 0 | 239.6 | 0 | 47.4 | 18.4 | 62.2
20 - 21 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 463.2 | 25.4 | 0 | 16.9 | 0 | 290 | 0 | 50.2 | 19.6 | 61.2
21 - 22 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 428 | 22.8 | 0 | 13.4 | 0 | 281.4 | 0 | 43.4 | 17.6 | 50.1
22 - 23 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 18.6 | 0 | 12.5 | 0 | 215.6 | 0 | 34.4 | 16.2 | 32.5
23 - 00 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 13.8 | 0 | 11.3 | 0 | 187.4 | 0 | 26 | 13.4 | 26.9
Сумма | 0 | 9.584 | 0 | 0 | 0 | 5187.2 | 431.9 | 0 | 263.9 | 0 | 2201 | 0 | 903.4 | 339.2 | 1042.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч