## ПС ШЕЙБУХТА
Таблица почасовых записей показаний эл. счетчиков в режимный день 20 июня 2018 г. ПС Шейбухта.
Часы суток | ВВОД Т-1 |  |  | ВВОД Т-2 |  |  | Монзенский |  |  | Поселок |  |  | Прогресс |  |  | Завет Ильича |  |  | Шуйское |  |  | Междуреченский |  |  | ТСН-1 |  |  | ТСН-2
| Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия
| расч.коэф. |  | 8000 | расч.коэф. |  | 8000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 10 | расч.коэф. |  | 1
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 3673,58 |  |  | 2228,43 |  |  | 2104,55 |  |  | 4392,7 |  |  | 1660.6 |  |  | 1314.35 |  |  | 9738.67 |  |  | 2341.48 |  |  | 31000.9 |  |  | 205628.6
1 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,44 | 0.01 | 80 | 2104,57 | 0.02 | 20 | 4392,7 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.35 | 0 | 0 | 9738.7 | 0.03 | 60 | 2341.5 | 0.02 | 20 | 31000.9 | 0 | 0 | 205628.7 | 0.1 | 0.1
2 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,46 | 0.02 | 160 | 2104,59 | 0.02 | 20 | 4392,7 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.36 | 0.01 | 10 | 9738.74 | 0.04 | 80 | 2341.52 | 0.02 | 20 | 31000.9 | 0 | 0 | 205628.9 | 0.2 | 0.2
3 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,48 | 0.02 | 160 | 2104,61 | 0.02 | 20 | 4392,7 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.36 | 0 | 0 | 9738.77 | 0.03 | 60 | 2341.55 | 0.03 | 30 | 31000.9 | 0 | 0 | 205629.1 | 0.2 | 0.2
4 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,5 | 0.02 | 160 | 2104,63 | 0.02 | 20 | 4392,7 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.37 | 0.01 | 10 | 9738.81 | 0.04 | 80 | 2341.57 | 0.02 | 20 | 31000.9 | 0 | 0 | 205629.3 | 0.2 | 0.2
5 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,52 | 0.02 | 160 | 2104,65 | 0.02 | 20 | 4392,7 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.37 | 0 | 0 | 9738.85 | 0.04 | 80 | 2341.6 | 0.03 | 30 | 31000.9 | 0 | 0 | 205629.5 | 0.2 | 0.2
6 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,55 | 0.03 | 240 | 2104,68 | 0.03 | 30 | 4392,7 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.38 | 0.01 | 10 | 9738.91 | 0.06 | 120 | 2341.64 | 0.04 | 40 | 31000.9 | 0 | 0 | 205629.8 | 0.3 | 0.3
7 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,58 | 0.03 | 240 | 2104,71 | 0.03 | 30 | 4392,8 | 0.1 | 200 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.38 | 0 | 0 | 9738.96 | 0.05 | 100 | 2341.67 | 0.03 | 30 | 31000.9 | 0 | 0 | 205630 | 0.2 | 0.2
8 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,61 | 0.03 | 240 | 2104,74 | 0.03 | 30 | 4392,8 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.39 | 0.01 | 10 | 9739.03 | 0.07 | 140 | 2341.71 | 0.04 | 40 | 31000.9 | 0 | 0 | 205630.1 | 0.1 | 0.1
9 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,65 | 0.04 | 320 | 2104,77 | 0.03 | 30 | 4392,8 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.4 | 0.01 | 10 | 9739.09 | 0.06 | 120 | 2341.77 | 0.06 | 60 | 31000.9 | 0 | 0 | 205630.3 | 0.2 | 0.2
10 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,69 | 0.04 | 320 | 2104,79 | 0.02 | 20 | 4392,8 | 0 | 0 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.4 | 0 | 0 | 9739.16 | 0.07 | 140 | 2341.83 | 0.06 | 60 | 31000.9 | 0 | 0 | 205630.5 | 0.2 | 0.2
11 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,72 | 0.03 | 240 | 2104,8 | 0.01 | 10 | 4392,9 | 0.1 | 200 | 1660.6 | 0 | 0 | 1314.41 | 0.01 | 10 | 9739.23 | 0.07 | 140 | 2341.88 | 0.05 | 50 | 31000.9 | 0 | 0 | 205630.7 | 0.2 | 0.2
12 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,76 | 0.04 | 320 | 2104,83 | 0.03 | 30 | 4392,9 | 0 | 0 | 1660.7 | 0.1 | 200 | 1314.42 | 0.01 | 10 | 9739.3 | 0.07 | 140 | 2341.94 | 0.06 | 60 | 31000.9 | 0 | 0 | 205630.9 | 0.2 | 0.2
13 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,79 | 0.03 | 240 | 2104,86 | 0.03 | 30 | 4392,9 | 0 | 0 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.43 | 0.01 | 10 | 9739.36 | 0.06 | 120 | 2342 | 0.06 | 60 | 31000.9 | 0 | 0 | 205631.1 | 0.2 | 0.2
14 | 3673,58 | 0 | 0 | 2228,83 | 0.04 | 320 | 2104,9 | 0.04 | 40 | 4393 | 0.1 | 200 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.43 | 0 | 0 | 9739.43 | 0.07 | 140 | 2342.05 | 0.05 | 50 | 31000.9 | 0 | 0 | 205631.1 | 0 | 0
15 | 3673,6 | 0.02 | 160 | 2228,83 | 0 | 0 | 2104,92 | 0.02 | 20 | 4393 | 0 | 0 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.44 | 0.01 | 10 | 9739.48 | 0.05 | 100 | 2342.09 | 0.04 | 40 | 31000.9 | 0 | 0 | 205631.1 | 0 | 0
16 | 3673,63 | 0.03 | 240 | 2228,83 | 0 | 0 | 2104,94 | 0.02 | 20 | 4393 | 0 | 0 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.44 | 0 | 0 | 9739.53 | 0.05 | 100 | 2342.13 | 0.04 | 40 | 31001 | 0.1 | 1 | 205631.1 | 0 | 0
17 | 3673,67 | 0.04 | 320 | 2228,83 | 0 | 0 | 2104,97 | 0.03 | 30 | 4393,1 | 0.1 | 200 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.45 | 0.01 | 10 | 9739.6 | 0.07 | 140 | 2342.2 | 0.07 | 70 | 31001 | 0 | 0 | 205631.1 | 0 | 0
18 | 3673,7 | 0.03 | 240 | 2228,83 | 0 | 0 | 2104,99 | 0.02 | 20 | 4393,1 | 0 | 0 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.45 | 0 | 0 | 9739.67 | 0.07 | 140 | 2342.26 | 0.06 | 60 | 31001 | 0 | 0 | 205631.1 | 0 | 0
19 | 3673,73 | 0.03 | 240 | 2228,83 | 0 | 0 | 2105,02 | 0.03 | 30 | 4393,1 | 0 | 0 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.46 | 0.01 | 10 | 9739.75 | 0.08 | 160 | 2342.3 | 0.04 | 40 | 31001 | 0 | 0 | 205631.1 | 0 | 0
20 | 3673,77 | 0.04 | 320 | 2228,83 | 0 | 0 | 2105,05 | 0.03 | 30 | 4393,1 | 0 | 0 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.47 | 0.01 | 10 | 9739.81 | 0.06 | 120 | 2342.34 | 0.04 | 40 | 31001 | 0 | 0 | 205631.1 | 0 | 0
21 | 3673,8 | 0.03 | 240 | 2228,83 | 0 | 0 | 2105,08 | 0.03 | 30 | 4393,2 | 0.1 | 200 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.47 | 0 | 0 | 9739.87 | 0.06 | 120 | 2342.38 | 0.04 | 40 | 31001.1 | 0.1 | 1 | 205631.1 | 0 | 0
22 | 3673,83 | 0.03 | 240 | 2228,83 | 0 | 0 | 2105,11 | 0.03 | 30 | 4393,2 | 0 | 0 | 1660.7 | 0 | 0 | 1314.48 | 0.01 | 10 | 9739.93 | 0.06 | 120 | 2342.42 | 0.04 | 40 | 31001.1 | 0 | 0 | 205631.1 | 0 | 0
23 | 3673,86 | 0.03 | 240 | 2228,83 | 0 | 0 | 2105,13 | 0.02 | 20 | 4393,2 | 0 | 0 | 1660.8 | 0.1 | 200 | 1314.49 | 0.01 | 10 | 9739.98 | 0.05 | 100 | 2342.45 | 0.03 | 30 | 31001.2 | 0.1 | 1 | 205631.1 | 0 | 0
24 | 3673,88 | 0.02 | 160 | 2228,83 | 0 | 0 | 2105,14 | 0.01 | 10 | 4393,2 | 0 | 0 | 1660.8 | 0 | 0 | 1314.49 | 0 | 0 | 9740.03 | 0.05 | 100 | 2342.48 | 0.03 | 30 | 31001.2 | 0 | 0 | 205631 | 0 | 0
|  | 0.3 | 2400 |  | 0.4 | 3200 |  | 0.59 | 590 |  | 0.5 | 1000 |  | 0.2 | 400 |  | 0.14 | 140 |  | 1.36 | 2720 |  | 1 | 1000 |  | 0.3 | 3 |  |  | 2.5

## ШЕЙБУХТА-2
ТАБЛИЦА
почасовых записей показаний приборов на ПС ШЕЙБУХТА
в режимный день 20 июня 2018 г.
Часы суток | Нагрузка, А | [9 empty] | Напряжение, кВ
| Ввод Т-2 | Монзенский | Поселок | Прогресс | Завет Ильича | Ввод Т-1 | Шуйское | Междуреченский | ТСН-1 | ТСН-2 | А-В | В-С | С-А
1 | 11.55 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | 10.2
2 | 10.3 | 0 | 1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 6 | 2.5 | 0 | 0.5 | 10.3
3 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 10.3
4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | 10.3
5 | 9.9 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | 10.3
6 | 13 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | 10.3
7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 7.5 | 3 | 0 | 0.5 | 10.2
8 | 19 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 10.5 | 5 | 0 | 0.5 | 10.2
9 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0.5 | 10.2
10 | 20 | 0 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0.5 | 10.2
11 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.5 | 10.2
12 | 19 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 10 | 4.5 | 0 | 0.5 | 10.3
13 | 18 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 10 | 4.5 | 0 | 0.5 | 10.3
14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 15.9 | 9 | 4.5 | 0.5 | 0 | 10.2
15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 17 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 10.2
16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 19 | 9 | 4 | 0.5 | 0 | 10.2
17 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 19 | 9 | 4 | 0.5 | 0 | 10.3
18 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.5 | 21 | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 10.2
19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 22.5 | 9.5 | 7 | 0.5 | 0 | 10.3
20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 17.9 | 12 | 3 | 0.5 | 0 | 10.3
21 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0.5 | 19.9 | 11 | 4 | 0.5 | 0 | 10.3
22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 16.1 | 8 | 3 | 0.5 | 0 | 10.3
23 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 14.5 | 7 | 2.5 | 0.5 | 0 | 10.2
24 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.5 | 13 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 10.3