## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 16.4 | 21.7
01 - 02 |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 14.4 | 20.3
02 - 03 |  | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 14.6 | 20.3
03 - 04 |  | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 14.4 | 18.2
04 - 05 |  | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 14.4 | 19.7
05 - 06 |  | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 15.8 | 19.9
06 - 07 |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 20.1 | 25.2
07 - 08 |  | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 26.1 | 34.1
08 - 09 |  | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 31.5 | 34.8
09 - 10 |  | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 37.1 | 29.9
10 - 11 |  | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 32.6 | 28.4
11 - 12 |  | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 29.8 | 30
12 - 13 |  | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 29.8 | 32.2
13 - 14 |  | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 29.3 | 30.9
14 - 15 |  | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 14.1 | 36.7
15 - 16 |  | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 33.5
16 - 17 |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0.4 | 35.5
17 - 18 |  | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0.1 | 32.1
18 - 19 |  | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.3 | 34.1
19 - 20 |  | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0.9 | 35.4
20 - 21 |  | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 1.3 | 36.3
21 - 22 |  | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0.7 | 34.5
22 - 23 |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0.6 | 35.4
23 - 00 |  | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.7 | 28.2
Сумма | 0 | 7.186 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 345.4 | 707.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч