## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 500 кВ Вологодская | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 500 кВ Вологодская | [19 empty] | за 20.06.2018
Время | 220 Вологодская АТ 1 ао | 220 Вологодская АТ 1 ап | 220 Вологодская АТ 2 ао | 220 Вологодская АТ 2 ап | 220 Вологодская ОВВ ао | 220 Вологодская ОВВ ап | 220 Вологодская-ГПЗ 1 ао | 220 Вологодская-ГПЗ 2 ао | 220 Вологодская-Свет 1 ао | 220 Вологодская-Свет 1 ап | 220 Вологодская-Свет 2 ао | 220 Вологодская-Свет 2 ап | 220 Вологодская-Харовск ао | 220 Вологодская-Харовск ап | 220 Вологодская-Явенга ао | 220 Вологодская-Явенга ап | 500 Вологодская-Белозерская ао | 500 Вологодская-Белозерская ап | 500 Вологодс.-Костром. АЭС ао | 500 Вологодс.-Костром. АЭС ап
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 190080 | 0 | 0 | 0 | 220 | 20680 | 220 | 19360 | 0 | 69000 | 0 | 89000
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 179080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29920 | 0 | 27720 | 0 | 98000 | 0 | 31000
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 182820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32560 | 0 | 31680 | 0 | 112000 | 3000 | 16000
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 168740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34760 | 0 | 34540 | 0 | 180000 | 74000 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 0 | 160600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34320 | 0 | 32780 | 0 | 269000 | 167000 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 0 | 154880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 23100 | 0 | 313000 | 197000 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 164120 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 7700 | 1540 | 6380 | 0 | 330000 | 168000 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 180400 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 378000 | 168000 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 18040 | 0 | 18260 | 0 | 0 | 284000 | 57000 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220 | 0 | 158840 | 0 | 0 | 0 | 18480 | 0 | 17380 | 0 | 0 | 190000 | 4000 | 24000
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440 | 0 | 148280 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 34000
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 144980 | 0 | 0 | 0 | 17160 | 0 | 17380 | 0 | 0 | 182000 | 2000 | 13000
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 151140 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 2860 | 1760 | 1980 | 0 | 157000 | 4000 | 10000
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 149820 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 9020 | 0 | 0 | 166000 | 1000 | 18000
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220 | 0 | 139700 | 0 | 0 | 0 | 24860 | 0 | 25520 | 0 | 0 | 173000 | 0 | 32000
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10340 | 0 | 153340 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 185000 | 8000 | 3000
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10340 | 0 | 161260 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 161000 | 0 | 30000
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 0 | 155980 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 0 | 10780 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 55000
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020 | 0 | 157080 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 131000 | 0 | 50000
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 0 | 154220 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 11880 | 0 | 0 | 188000 | 7000 | 6000
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 113080 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 168000 | 30000 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 127820 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 62000
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 155540 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 2200 | 2860 | 1980 | 0 | 48000 | 0 | 116000
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 0 | 158840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 17380 | 0 | 76000 | 0 | 57000
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200860 | 0 | 3786640 | 0 | 0 | 0 | 160160 | 207900 | 178420 | 196900 | 0 | 4233000 | 890000 | 646000

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 500 кВ Вологодская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч