## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горка | [17 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS
00 - 01 | 0.176 | 0.172 | 440 | 440 | 44.8 | 44.8 | 30.4 | 30.6 | 0 | 280 | 280 | 0 | 15.2 | 15.2 | 107.2 | 107.2 | 54.8 | 55
01 - 02 | 0.168 | 0.172 | 404.8 | 404 | 41.6 | 41.6 | 27.2 | 27.2 | 0 | 248.8 | 249 | 0 | 14.8 | 14.8 | 107.2 | 107.4 | 48.8 | 49
02 - 03 | 0.176 | 0.172 | 369.6 | 369.6 | 36.8 | 36.8 | 25.2 | 25 | 0 | 216.8 | 216.6 | 0 | 13.2 | 13 | 106.8 | 106.6 | 48 | 47.8
03 - 04 | 0.168 | 0.168 | 358.4 | 359.2 | 30.4 | 30.4 | 21.2 | 21.2 | 0 | 207.2 | 207.2 | 0 | 10 | 10 | 104.4 | 104.4 | 49.2 | 49.2
04 - 05 | 0.168 | 0.168 | 363.2 | 363.2 | 30.4 | 30.4 | 21.6 | 21.6 | 0 | 212 | 211.8 | 0 | 9.6 | 9.6 | 104 | 104 | 48.4 | 48.4
05 - 06 | 0.16 | 0.164 | 390.4 | 389.6 | 32 | 32.8 | 25.2 | 25.4 | 0 | 221.6 | 222 | 0 | 8.8 | 8.8 | 104.4 | 104.6 | 64 | 64
06 - 07 | 0.168 | 0.168 | 467.2 | 467.2 | 48 | 48 | 40 | 40 | 0 | 293.2 | 293 | 0 | 8.8 | 9 | 104.8 | 104.8 | 71.6 | 71.6
07 - 08 | 0.168 | 0.168 | 552 | 552.8 | 65.6 | 64.8 | 52 | 52 | 0 | 348.4 | 348.2 | 0 | 14.4 | 14.4 | 106.4 | 106.4 | 101.2 | 101.2
08 - 09 | 0.168 | 0.164 | 608 | 607.2 | 113.6 | 114.4 | 95.6 | 95.2 | 0 | 376.8 | 376.8 | 0 | 21.2 | 21 | 108.8 | 108.8 | 124.8 | 124.8
09 - 10 | 0.168 | 0.168 | 667.2 | 667.2 | 115.2 | 114.4 | 95.6 | 95.6 | 0 | 395.2 | 395.2 | 0 | 20.4 | 20.6 | 108.8 | 109 | 165.6 | 165.8
10 - 11 | 0.168 | 0.168 | 662.4 | 663.2 | 124.8 | 124.8 | 106 | 106.2 | 0 | 388.8 | 389 | 0 | 21.2 | 21 | 108 | 107.6 | 169.6 | 169.6
11 - 12 | 0.16 | 0.164 | 633.6 | 633.6 | 113.6 | 114.4 | 93.6 | 93.6 | 0 | 378.8 | 378.8 | 0 | 22.4 | 22.4 | 109.2 | 109.4 | 148.8 | 148.8
12 - 13 | 0.168 | 0.168 | 635.2 | 635.2 | 110.4 | 110.4 | 91.6 | 91.6 | 0 | 374 | 373.8 | 0 | 21.2 | 21.2 | 108.4 | 108.4 | 156 | 156
13 - 14 | 0.168 | 0.164 | 603.2 | 602.4 | 121.6 | 120.8 | 102.4 | 102.6 | 0 | 370.8 | 371.2 | 0 | 19.6 | 19.6 | 109.6 | 109.6 | 124 | 124
14 - 15 | 0.168 | 0.168 | 584 | 584.8 | 128 | 128 | 108.8 | 108.6 | 0 | 352.4 | 352 | 0 | 22 | 22 | 108.8 | 108.8 | 126.8 | 126.8
15 - 16 | 0.168 | 0.168 | 574.4 | 573.6 | 129.6 | 129.6 | 110.8 | 111 | 0 | 357.6 | 357.8 | 0 | 20 | 20.2 | 109.6 | 109.6 | 110 | 109.8
16 - 17 | 0.16 | 0.164 | 569.6 | 569.6 | 107.2 | 108 | 90.8 | 90.8 | 0 | 349.6 | 349.6 | 0 | 19.6 | 19.6 | 110.8 | 111 | 111.2 | 111.4
17 - 18 | 0.168 | 0.168 | 564.8 | 564.8 | 120 | 120 | 109.6 | 109.4 | 0 | 364 | 364.2 | 0 | 12.8 | 12.8 | 106.8 | 106.6 | 97.2 | 97
18 - 19 | 0.168 | 0.168 | 592 | 592.8 | 120 | 119.2 | 110.8 | 111 | 0 | 390 | 389.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 106.8 | 106.8 | 99.2 | 99.2
19 - 20 | 0.168 | 0.164 | 593.6 | 592.8 | 91.2 | 91.2 | 83.2 | 83 | 0 | 405.2 | 405.2 | 0 | 9.6 | 9.6 | 106.4 | 106.2 | 84.4 | 84.6
20 - 21 | 0.168 | 0.168 | 592 | 592.8 | 78.4 | 78.4 | 70 | 70.2 | 0 | 427.2 | 427.2 | 0 | 10 | 10 | 106 | 106.2 | 61.6 | 61.6
21 - 22 | 0.168 | 0.168 | 598.4 | 598.4 | 56 | 56 | 48.8 | 48.6 | 0 | 436.4 | 436.2 | 0 | 8.8 | 8.8 | 106 | 106 | 58.8 | 58.6
22 - 23 | 0.168 | 0.168 | 571.2 | 570.4 | 59.2 | 59.2 | 48 | 48.2 | 0 | 402.8 | 403.2 | 0 | 12.8 | 12.6 | 105.2 | 105.4 | 63.6 | 63.8
23 - 00 | 0.168 | 0.172 | 496 | 496 | 56 | 56 | 42.8 | 42.6 | 0 | 332.4 | 332.2 | 0 | 14.4 | 14.6 | 106.4 | 106.2 | 59.6 | 59.6
Сумма | 4.024 | 4.024 | 12891.2 | 12890.4 | 1974.4 | 1974.4 | 1651.2 | 1651.2 | 0 | 8130 | 8130 | 0 | 361.6 | 361.6 | 2570.8 | 2571 | 2247.2 | 2247.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч