## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 165.9 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 16.8
01 - 02 | 156.3 | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 15.6
02 - 03 | 142.2 | 0 | 270.8 | 0 | 0 | 14.7
03 - 04 | 132.3 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 14.4
04 - 05 | 129.9 | 0 | 276.4 | 0 | 0 | 13.8
05 - 06 | 144.9 | 0 | 280 | 0 | 0 | 15.6
06 - 07 | 166.5 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 20.1
07 - 08 | 199.8 | 0 | 341.2 | 0 | 0 | 25.8
08 - 09 | 243.6 | 0 | 347.6 | 0 | 0 | 26.4
09 - 10 | 249.6 | 0 | 325.6 | 0 | 0 | 27.6
10 - 11 | 237 | 0 | 337.2 | 0 | 0 | 26.4
11 - 12 | 248.1 | 0 | 346.4 | 0 | 0 | 28.2
12 - 13 | 240 | 0 | 332 | 0 | 0 | 28.8
13 - 14 | 245.1 | 0 | 351.6 | 0 | 0 | 27.3
14 - 15 | 226.2 | 0 | 338.8 | 0 | 0 | 26.4
15 - 16 | 245.7 | 0 | 315.2 | 0 | 0 | 30.9
16 - 17 | 245.1 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 30.3
17 - 18 | 369.3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 182.4
18 - 19 | 687 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 489.9
19 - 20 | 690.6 | 0 | 292 | 0 | 0 | 495
20 - 21 | 690 | 0 | 281.6 | 0 | 0 | 499.2
21 - 22 | 699 | 0 | 288.8 | 0 | 0 | 501.3
22 - 23 | 651 | 0 | 272 | 0 | 0 | 463.2
23 - 00 | 569.4 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 404.7
Сумма | 7774.5 | 0 | 7306.8 | 0 | 0 | 3424.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч