## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Победа | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Победа | [9 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Победа ТСН 1 ао RS | 0,4 Победа ТСН 2 ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ап RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ао RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ап RS | 10 Победа-Никулинское ао RS | 10 Победа-Семеновская ао RS | 10 Победа-Семеновская ап RS | 10 Победа-Слободка ао RS
00 - 01 | 0.124 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 8.8 | 13.5 | 0 | 3.8
01 - 02 | 0.128 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 7.6 | 12 | 0 | 3.8
02 - 03 | 0.128 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7.4 | 11.9 | 0 | 3.7
03 - 04 | 0.124 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 7.6 | 13.2 | 0 | 3.6
04 - 05 | 0.128 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0 | 3.8
05 - 06 | 0.124 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 7.8 | 19.8 | 0 | 7.1
06 - 07 | 0.132 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 11 | 31.7 | 0 | 6.5
07 - 08 | 0.14 |  | 0 | 53 | 0 | 0 | 13.2 | 31.4 | 0 | 8.4
08 - 09 | 0.12 |  | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 17.4 | 21.3 | 0 | 9.7
09 - 10 | 0.12 |  | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 15.6 | 18 | 0 | 7.9
10 - 11 | 0.116 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 16.2 | 17.1 | 0 | 8.5
11 - 12 | 0.12 |  | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 14.8 | 12.6 | 0 | 9.3
12 - 13 | 0.12 |  | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 12.6 | 6.7 | 0 | 6.4
13 - 14 | 0.092 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 4.6
14 - 15 | 0.012 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0.9
15 - 16 | 0.14 |  | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 24.4 | 8.2 | 0 | 7.9
16 - 17 | 0.128 |  | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 18.2 | 12.7 | 0 | 4.8
17 - 18 | 0.128 |  | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 16.8 | 12.5 | 0 | 5.9
18 - 19 | 0.124 |  | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 17 | 16.8 | 0 | 5.3
19 - 20 | 0.124 |  | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 16 | 31.5 | 0 | 6.2
20 - 21 | 0.116 |  | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 17.2 | 33 | 0 | 6.9
21 - 22 | 0.128 |  | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 13 | 27.4 | 0 | 7.9
22 - 23 | 0.14 |  | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 11.4 | 11.9 | 0 | 7.3
23 - 00 | 0.132 |  | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 9 | 11.6 | 0 | 5.9
Сумма | 2.888 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 301.8 | 388.2 | 0 | 146.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Победа |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч