## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 110 кВ ТЭЦ | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 110 кВ ТЭЦ | [15 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ап RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ао RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ап RS
00 - 01 | 0.57693 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 20.8308 | 131.7166 | 5803.1531 | 0 | 9660.0244 | 0 | 0 | 5552.4216 | 0 | 9771.291
01 - 02 | 0.57622 | 0 | 2.0423 | 0 | 0 | 0 | 8.7642 | 119.396 | 5394.9204 | 0 | 9079.5562 | 0 | 0 | 5142.4106 | 0 | 9195.396
02 - 03 | 0.57658 | 0 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 95.8978 | 13.8449 | 4766.3132 | 0 | 8297.6399 | 0 | 0 | 4709.0283 | 0 | 8217.2383
03 - 04 | 0.5764 | 0 | 2.0534 | 0 | 0 | 0 | 11.8126 | 116.2206 | 4740.0205 | 0 | 7968.5386 | 0 | 0 | 4485.7327 | 0 | 8083.7432
04 - 05 | 0.57552 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 103.3918 | 47.2503 | 4533.9988 | 0 | 8014.9001 | 0 | 0 | 4454.2322 | 0 | 7962.4421
05 - 06 | 0.5757 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 216.818 | 0 | 4779.0149 | 0 | 8652.144 | 0 | 0 | 4865.2593 | 0 | 8433.9287
06 - 07 | 0.57517 | 0 | 2.0502 | 0 | 0 | 0 | 248.0642 | 0 | 5671.0554 | 0 | 9909.2314 | 0 | 0 | 5788.1648 | 0 | 9660.7861
07 - 08 | 0.57376 | 0 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 362.3795 | 0 | 7545.3181 | 0 | 12418.3257 | 0 | 0 | 7774.5835 | 0 | 12062.043
08 - 09 | 0.57059 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 220.6285 | 10.6694 | 10412.2192 | 0 | 16038.1836 | 0 | 0 | 10489.3184 | 0 | 15834.7017
09 - 10 | 0.57094 | 0 | 2.0055 | 0 | 0 | 0 | 82.9421 | 14.3529 | 11475.0977 | 0 | 17449.0869 | 0 | 0 | 11409.3022 | 0 | 17388.7549
10 - 11 | 0.57059 | 0 | 2.0115 | 0 | 0 | 0 | 153.8176 | 6.6049 | 12060.0107 | 0 | 17873.5791 | 0 | 0 | 12071.188 | 0 | 17732.209
11 - 12 | 0.57094 | 0 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 115.0774 | 5.9698 | 11654.5723 | 0 | 17796.9873 | 0 | 0 | 11629.9312 | 0 | 17691.8174
12 - 13 | 0.5713 | 0 | 2.0293 | 0 | 0 | 0 | 42.9317 | 53.7282 | 11727.6069 | 0 | 17610.2725 | 0 | 0 | 11580.9023 | 0 | 17629.4521
13 - 14 | 0.57077 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 84.9744 | 24.5143 | 12046.4199 | 0 | 18273.4287 | 0 | 0 | 11971.0991 | 0 | 18221.7324
14 - 15 | 0.57165 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 177.9508 | 12.1936 | 11966.6533 | 0 | 18086.46 | 0 | 0 | 11992.9458 | 0 | 17933.5312
15 - 16 | 0.57165 | 0 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 | 167.1544 | 17.6554 | 11465.5708 | 0 | 17315.4668 | 0 | 0 | 11478.9077 | 0 | 17177.9062
16 - 17 | 0.57165 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | 110.6318 | 10746.4009 | 0 | 16454.0376 | 0 | 0 | 10498.8442 | 0 | 16575.8462
17 - 18 | 0.57446 | 0 | 2.0779 | 0 | 0 | 0 | 43.9479 | 126.5089 | 9645.6714 | 0 | 15332.8584 | 0 | 0 | 9425.6777 | 0 | 15427.4858
18 - 19 | 0.57534 | 0 | 2.0983 | 0 | 0 | 0 | 291.123 | 0 | 8923.5796 | 0 | 15187.8042 | 0 | 0 | 9080.4458 | 0 | 14907.4771
19 - 20 | 0.5757 | 0 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 346.5024 | 0 | 8291.9241 | 0 | 14543.3208 | 0 | 0 | 8502.645 | 0 | 14206.0898
20 - 21 | 0.57358 | 0 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 307.0001 | 0 | 7573.897 | 0 | 13734.3481 | 0 | 0 | 7744.0999 | 0 | 13436.6206
21 - 22 | 0.57024 | 0 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 470.471 | 0 | 7198.5618 | 0 | 13384.417 | 0 | 0 | 7529.8218 | 0 | 12924.6152
22 - 23 | 0.56866 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 530.8041 | 0 | 6885.0835 | 0 | 12636.9219 | 0 | 0 | 7270.4536 | 0 | 12116.9146
23 - 00 | 0.56936 | 0 | 1.9893 | 0 | 0 | 0 | 398.1983 | 0 | 6173.0264 | 0 | 11440.2944 | 0 | 0 | 6425.9172 | 0 | 11049.5903
Сумма | 13.7537 | 0 | 48.8701 | 0 | 0 | 0 | 4505.4202 | 811.2576 | 201480.0898 | 0 | 327157.8276 | 0 | 0 | 201873.333 | 0 | 323641.613

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ ТЭЦ |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч