## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.304 | 0.256 | 0.312 | 0.272 | 0.648 | 0.728 | 0.568 | 0.52 | 0.592 | 0.56 | 0.592 | 1.176 | 0.072 | 0.808 | 1.552 | 1.224 | 1.152 | 0.976 | 0.84 | 0.496 | 0.312 | 14.84
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 58.4 | 56 | 53.6 | 52.4 | 55.2 | 58.8 | 60.8 | 75.6 | 92 | 87.6 | 79.6 | 79.6 | 82 | 73.6 | 82.8 | 4.4 | 48.8 | 88.8 | 82 | 100.8 | 130.4 | 122.8 | 114.8 | 94.4 | 1835.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 17 | 16 | 15.6 | 14.8 | 14.6 | 17 | 19.8 | 21.6 | 25.6 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 26.4 | 20 | 23.8 | 1.2 | 17 | 29 | 31.4 | 27.8 | 29.8 | 28.6 | 26 | 20.8 | 511.8
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 42 | 37.65 | 34.65 | 30.45 | 162.3
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 9 | 8.7 | 8.7 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0.4 | 4.5 | 9.2 | 1.4 | 8.4 | 12 | 13.7 | 10.8 | 10.3 | 175.6
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 4.2 | 4.2 | 3.75 | 4.5 | 4.8 | 4.05 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 27.6 | 26.4 | 25 | 24.4 | 26 | 28.2 | 31.4 | 42.4 | 56 | 55 | 56.6 | 56.6 | 55.2 | 46.8 | 53 | 2.6 | 27 | 50.8 | 48.8 | 46.6 | 46.4 | 42.6 | 43.2 | 32.8 | 951.4
| Сумма | 116.58 | 111.52 | 106.73 | 104.604 | 109.856 | 117.062 | 121.572 | 151.048 | 184.728 | 175.568 | 159.72 | 159.492 | 164.16 | 147.492 | 167.076 | 8.672 | 98.108 | 179.352 | 164.824 | 202.302 | 261.576 | 246.19 | 229.946 | 189.062 | 3677.24
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч