## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.04 | 0.04 | 0.056 | 0.048 | 0.08 | 0.056 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.064 | 0.032 | 0.088 | 0.016 | 0.064 | 0.184 | 0.248 | 0.184 | 0.16 | 0.048 | 0.056 | 0.056 | 1.88
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 74 | 69.6 | 68.4 | 67.2 | 67.2 | 68 | 57.2 | 54.8 | 68 | 66.4 | 50.8 | 50.4 | 52 | 57.2 | 65.2 | 4 | 37.2 | 68 | 56 | 87.2 | 112.8 | 111.2 | 108.8 | 109.6 | 1631.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 21.6 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 19.4 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 21.6 | 20.8 | 20.4 | 21.8 | 21.8 | 19 | 21.8 | 1.2 | 13 | 22.8 | 24 | 23.4 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 474
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 50.25 | 48 | 46.65 | 47.25 | 213.9
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 17.3 | 14.6 | 13.8 | 14.3 | 13.1 | 14.1 | 11.6 | 11 | 16.8 | 16.7 | 0.2 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 0.7 | 6.1 | 11.5 | 1.3 | 11.6 | 13.8 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 260.3
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 3 | 2.7 | 2.4 | 3 | 3.3 | 2.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 27.6 | 26 | 25.4 | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 24.6 | 25.2 | 30.2 | 29.8 | 30.2 | 29.6 | 30.6 | 28.2 | 30.8 | 1.8 | 18.6 | 33.8 | 31.8 | 31 | 28.8 | 27.4 | 26.2 | 26.8 | 639.8
| Сумма | 143.564 | 133.764 | 130.464 | 129.54 | 128.24 | 130.456 | 113.398 | 110.88 | 136.656 | 133.748 | 101.672 | 101.848 | 104.464 | 114.532 | 130.888 | 7.716 | 74.964 | 136.284 | 113.348 | 175.134 | 226.01 | 223.448 | 217.706 | 219.606 | 3238.33
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч