## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 42 | 38.4 | 36 | 36 | 42 | 44.4 | 42 | 51.6 | 79.2 | 93.6 | 87.6 | 80.4 | 78 | 74.4 | 64.8 | 68.4 | 61.2 | 64.8 | 67.2 | 67.2 | 69.6 | 70.8 | 67.2 | 52.8 | 1479.6
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 110.4 | 99.6 | 97.2 | 97.2 | 98.4 | 102 | 127.2 | 159.6 | 170.4 | 166.8 | 156 | 100.8 | 111.6 | 100.8 | 253.2 | 380.4 | 298.8 | 110.4 | 124.8 | 128.4 | 172.8 | 192 | 176.4 | 136.8 | 3672
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9 | 3.15 | 2.85 | 2.7 | 2.85 | 3.15 | 3.3 | 3.15 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.75 | 3.45 | 88.2
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 110
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 35.85 | 32.85 | 31.8 | 30 | 36.75 | 32.7 | 37.65 | 46.8 | 73.65 | 88.8 | 82.2 | 74.55 | 73.35 | 67.2 | 57.9 | 61.8 | 54.45 | 58.5 | 60.75 | 58.65 | 62.7 | 63.45 | 59.7 | 45.9 | 1327.95
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 2.85 | 2.1 | 1.95 | 1.95 | 2.1 | 1.95 | 2.1 | 2.1 | 2.25 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.25 | 1.95 | 2.1 | 1.95 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 4.35 | 3.9 | 4.05 | 3.6 | 3.6 | 62.85
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 34.8 | 33.15 | 33.45 | 33.9 | 34.35 | 36.3 | 42.9 | 51.45 | 51.6 | 51.15 | 46.8 | 48 | 54.6 | 52.8 | 52.65 | 51.6 | 47.85 | 49.95 | 56.25 | 53.25 | 58.35 | 59.7 | 54.3 | 43.5 | 1132.65
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 36.4 | 31 | 29.2 | 29.4 | 29.8 | 30.6 | 40.4 | 53.4 | 55.6 | 55 | 52.8 | 48.2 | 53.4 | 45.6 | 50.6 | 47 | 51 | 56.4 | 66.4 | 71.8 | 72.6 | 63.4 | 59.8 | 47.4 | 1177.2
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 35.1 | 32.4 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 31.8 | 39.9 | 52.2 | 59.55 | 57.75 | 53.1 | 0.45 | 0 | 0 | 146.25 | 279.15 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 64.5 | 59.4 | 43.05 | 1280.55
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 3181.2 | 2923.8 | 2838 | 2765.4 | 2778.6 | 2989.8 | 3663 | 4336.2 | 4798.2 | 5009.4 | 5049 | 4877.4 | 4686 | 4818 | 4758.6 | 4606.8 | 4692.6 | 4837.8 | 4903.8 | 4752 | 12309 | 13252.8 | 12639 | 10824 | 132290.4
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 178.2 | 158.4 | 151.8 | 151.8 | 165 | 198 | 224.4 | 270.6 | 330 | 330 | 310.2 | 277.2 | 297 | 283.8 | 257.4 | 264 | 264 | 297 | 297 | 297 | 290.4 | 283.8 | 257.4 | 211.2 | 6045.6
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 435.6 | 402.6 | 389.4 | 382.8 | 382.8 | 409.2 | 541.2 | 699.6 | 739.2 | 712.8 | 752.4 | 653.4 | 660 | 666.6 | 739.2 | 409.2 | 554.4 | 712.8 | 712.8 | 712.8 | 719.4 | 686.4 | 627 | 521.4 | 14223
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 126 | 114.45 | 112.35 | 113.4 | 113.4 | 145.95 | 178.5 | 215.25 | 241.5 | 231 | 216.3 | 192.15 | 215.25 | 200.55 | 189 | 193.2 | 195.3 | 222.6 | 223.65 | 227.85 | 213.15 | 212.1 | 179.55 | 157.5 | 4429.95
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 315 | 295.05 | 284.55 | 276.15 | 276.15 | 301.35 | 404.25 | 529.2 | 560.7 | 533.4 | 593.25 | 544.95 | 529.2 | 516.6 | 446.25 | 15.75 | 247.8 | 594.3 | 579.6 | 576.45 | 543.9 | 489.3 | 436.8 | 381.15 | 10271.1
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 315 | 294 | 285.6 | 276.15 | 276.15 | 301.35 | 404.25 | 528.15 | 560.7 | 533.4 | 592.2 | 544.95 | 529.2 | 515.55 | 445.2 | 16.8 | 247.8 | 593.25 | 579.6 | 576.45 | 542.85 | 489.3 | 437.85 | 380.1 | 10265.85
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 126 | 114.8 | 112 | 113.4 | 113.4 | 147 | 177.8 | 214.2 | 242.2 | 231 | 215.6 | 191.8 | 215.6 | 200.2 | 189 | 193.2 | 196 | 221.2 | 224 | 228.2 | 212.8 | 212.8 | 179.2 | 156.8 | 4428.2
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 4982.7 | 4580.6 | 4441.75 | 4345.8 | 4387.35 | 4786.4 | 5933.5 | 7218 | 7971.85 | 8103.65 | 8217.1 | 7644.05 | 7513.2 | 7553.05 | 7661.2 | 6598.3 | 7118.55 | 7830.35 | 7907.15 | 7762.4 | 15318.15 | 16151.8 | 15245.15 | 13013.05 | 192285.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч