## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 63.6 | 66 | 63.6 | 62.4 | 60 | 63.6 | 66 | 64.8 | 64.8 | 67.2 | 64.8 | 67.2 | 64.8 | 67.2 | 66 | 67.2 | 61.2 | 60 | 60 | 57.6 | 1537.2
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 116.4 | 108 | 102 | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 99.6 | 97.2 | 94.8 | 97.2 | 97.2 | 70.8 | 72 | 69.6 | 146.4 | 218.4 | 174 | 72 | 75.6 | 74.4 | 85.2 | 94.8 | 90 | 90 | 2450.4
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 2.1 | 1.8 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.25 | 2.1 | 2.4 | 1.65 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 43.95
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 3.6 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 66.8
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 58.5 | 57.75 | 58.65 | 57.9 | 58.2 | 58.65 | 57 | 56.25 | 54.9 | 57.75 | 59.7 | 58.65 | 58.65 | 60 | 58.5 | 59.7 | 58.35 | 59.7 | 60 | 59.7 | 55.2 | 54.3 | 53.7 | 52.5 | 1384.2
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 4.95 | 4.95 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 4.8 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.25 | 5.1 | 5.1 | 4.65 | 4.5 | 4.65 | 4.5 | 116.4
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 31.95 | 30.15 | 28.95 | 27.9 | 28.2 | 28.05 | 27.9 | 27.3 | 26.1 | 28.2 | 28.8 | 30 | 30.6 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.25 | 29.7 | 30.9 | 29.25 | 28.35 | 27.15 | 25.5 | 25.35 | 688.2
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 46.8 | 43 | 41 | 40 | 40.8 | 41.4 | 39.6 | 38.2 | 36.6 | 36.8 | 38.4 | 39 | 40.4 | 39.2 | 41 | 41 | 41 | 42.2 | 42.8 | 44 | 38.2 | 34.8 | 34 | 33.8 | 954
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 35.7 | 34.2 | 32.1 | 31.8 | 31.65 | 32.4 | 31.35 | 31.35 | 31.5 | 31.95 | 29.7 | 0.3 | 0 | 0 | 75.45 | 147.15 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32.25 | 30 | 30 | 790.2
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 752.4 | 798.6 | 910.8 | 950.4 | 917.4 | 884.4 | 838.2 | 811.8 | 745.8 | 554.4 | 415.8 | 534.6 | 745.8 | 356.4 | 415.8 | 72.6 | 376.2 | 534.6 | 501.6 | 580.8 | 3313.2 | 1082.4 | 534.6 | 778.8 | 18407.4
| 110 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 39.6 | 19.8 | 158.4 | 151.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 409.2
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 198 | 204.6 | 204.6 | 198 | 204.6 | 217.8 | 217.8 | 204.6 | 204.6 | 198 | 204.6 | 198 | 211.2 | 198 | 204.6 | 211.2 | 211.2 | 231 | 224.4 | 224.4 | 198 | 178.2 | 178.2 | 165 | 4890.6
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 217.8 | 191.4 | 184.8 | 171.6 | 178.2 | 178.2 | 171.6 | 171.6 | 165 | 171.6 | 191.4 | 178.2 | 184.8 | 224.4 | 231 | 217.8 | 231 | 224.4 | 224.4 | 237.6 | 217.8 | 191.4 | 184.8 | 184.8 | 4725.6
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 136.5 | 136.5 | 141.75 | 138.6 | 138.6 | 153.3 | 151.2 | 147 | 137.55 | 135.45 | 138.6 | 133.35 | 143.85 | 133.35 | 140.7 | 147 | 143.85 | 161.7 | 157.5 | 160.65 | 132.3 | 121.8 | 114.45 | 112.35 | 3357.9
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 7.35 | 24.15 | 33.6 | 42 | 49.35 | 57.75 | 42 | 24.15 | 18.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 23.1 | 51.45 | 126 | 11.55 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 526.05
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 39.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 21 | 26.25 | 43.05 | 54.6 | 61.95 | 46.2 | 0 | 1.05 | 0 | 57.75 | 145.95 | 140.7 | 155.4 | 90.3 | 54.6 | 49.35 | 50.4 | 1047.9
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 27.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 12.6 | 28.35 | 49.35 | 60.9 | 45.15 | 1.05 | 0 | 0 | 55.65 | 113.4 | 102.9 | 127.05 | 77.7 | 54.6 | 48.3 | 51.45 | 865.2
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 12.6 | 25.2 | 38.85 | 51.45 | 64.05 | 72.45 | 51.45 | 52.5 | 45.15 | 17.85 | 5.25 | 0 | 23.1 | 50.4 | 124.95 | 11.55 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 657.3
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 137.2 | 137.2 | 141.4 | 140 | 137.2 | 154 | 152.6 | 147 | 137.2 | 137.2 | 138.6 | 133 | 144.2 | 133 | 142.8 | 147 | 144.2 | 161 | 158.2 | 161 | 133 | 123.2 | 113.4 | 113.4 | 3367
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1893.85 | 1877.9 | 1993.2 | 2024.95 | 2022.5 | 2057.4 | 1954.5 | 1907 | 1806.05 | 1619.05 | 1529.5 | 1573.25 | 1849.55 | 1462.3 | 1831.95 | 1550.15 | 1871.45 | 1859.95 | 1795.4 | 1931.95 | 4457.85 | 2117 | 1538.7 | 1761 | 46286.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч