## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 0.166 | 0.164 | 0.164 | 0.162 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.16 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.16 | 0.158 | 0.158 | 0.162 | 0.01 | 0.082 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.156 | 0.156 | 0.158 | 0.156 | 3.618
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 112.6 | 107 | 101.2 | 96 | 89 | 99.4 | 165.2 | 221.2 | 224.4 | 209.4 | 278.8 | 244.4 | 247.6 | 246 | 146.8 | 0 | 71.2 | 265.6 | 262.6 | 235.6 | 181 | 148.4 | 132.6 | 131.2 | 4017.2
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 93 | 87.8 | 83.3 | 78.8 | 72.8 | 79.6 | 140.4 | 192.3 | 185.8 | 176.9 | 236.3 | 205.8 | 211.4 | 203.8 | 190.7 | 163.2 | 149.3 | 162.4 | 165.6 | 134.5 | 113.5 | 114.8 | 100.6 | 102.6 | 3445.2
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 3.9 | 12.3 | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 9.6 | 9.5 | 12.2 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | 11.2 | 10.2 | 9.7 | 7.8 | 185.5
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 15.4 | 15.3 | 14.2 | 13.5 | 12.6 | 15.1 | 18.4 | 20.8 | 29.4 | 26.3 | 28 | 24.9 | 23.5 | 27.3 | 21.9 | 24.7 | 27.5 | 25.5 | 23.2 | 24.6 | 24.8 | 21.6 | 20.8 | 18.9 | 518.2
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0.72 | 0.78 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.6 | 0.9 | 1.08 | 1.14 | 0.84 | 0.66 | 0.6 | 1.02 | 2.04 | 9.78 | 0 | 18.54 | 66.42 | 63.06 | 64.92 | 30.42 | 0.9 | 0.72 | 1.26 | 268.44
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.22 | 198.06 | 137.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.5
| Сумма | 225.286 | 213.944 | 202.324 | 191.882 | 178.024 | 198.364 | 329.764 | 441.24 | 447.398 | 417.498 | 556.218 | 487.76 | 494.178 | 490.898 | 465.162 | 395.47 | 416.042 | 530.28 | 524.12 | 470.18 | 361.076 | 296.056 | 264.578 | 261.916 | 8859.658
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч