## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 0.334 | 0.314 | 0.308 | 0.31 | 0.312 | 0.314 | 0.308 | 0.294 | 0.284 | 0.282 | 0.284 | 0.284 | 0.29 | 0.282 | 0.298 | 0.018 | 0.15 | 0.288 | 0.292 | 0.296 | 0.276 | 0.27 | 0.272 | 0.276 | 6.636
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 116 | 109.4 | 98.2 | 85.4 | 84.8 | 87.8 | 87.4 | 91.4 | 90 | 93 | 137.4 | 147.4 | 144.4 | 144 | 89.4 | 0 | 48.6 | 175.2 | 176 | 154.2 | 98 | 78 | 82.8 | 94.6 | 2513.4
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 77.4 | 72.3 | 63.2 | 51.3 | 50.9 | 52.8 | 53 | 56.8 | 56.2 | 59.7 | 97.9 | 107.6 | 105.7 | 105.3 | 92.9 | 74.7 | 78.2 | 98.4 | 100.1 | 80.2 | 45.5 | 44.5 | 48.9 | 60.2 | 1733.7
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 4.4 | 9.6 | 10 | 9.4 | 8.9 | 7.6 | 6.5 | 7.4 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 181.5
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 29.9 | 28.9 | 27.3 | 26.8 | 26.7 | 27.3 | 26.7 | 26.9 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | 27.4 | 24.5 | 21.6 | 23.8 | 27 | 27.4 | 27 | 25.4 | 23.7 | 24.1 | 25.1 | 632.5
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 10.56 | 37.62 | 36.6 | 34.92 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 141.18
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.2 | 1.26 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 44.16 | 105.12 | 73.98 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 245.64
| Сумма | 232.054 | 218.474 | 196.568 | 171.07 | 169.772 | 175.834 | 174.768 | 182.254 | 179.384 | 185.542 | 274.064 | 294.004 | 288.01 | 287.202 | 264.198 | 207.938 | 242.69 | 347.908 | 349.692 | 306.216 | 195.156 | 156.23 | 165.992 | 189.536 | 5454.556
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч