## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.048 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.048 | 2.016 | 2.016 | 2.048 | 2.08 | 2.112 | 2.08 | 2.08 | 2.112 | 2.08 | 2.08 | 2.112 | 2.112 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 49.184
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.832 | 0.832 | 0.896 | 0.896 | 0.8 | 0.832 | 0.896 | 0.864 | 0.832 | 0.832 | 0.8 | 0.896 | 0.864 | 0.8 | 0.832 | 0.832 | 0.864 | 0.896 | 0.768 | 0.8 | 0.896 | 0.864 | 0.8 | 0.8 | 20.224
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 1754 | 1648 | 1606 | 1558 | 1564 | 1656 | 1904 | 2118 | 2372 | 2514 | 2554 | 2464 | 2266 | 2428 | 2390 | 2616 | 2502 | 2488 | 2500 | 2376 | 2434 | 2392 | 2224 | 1902 | 52230
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 940 | 832 | 800 | 786 | 790 | 882 | 1176 | 1480 | 1644 | 1742 | 1692 | 1714 | 1720 | 1684 | 1584 | 1536 | 1592 | 1592 | 1646 | 1614 | 1654 | 1674 | 1550 | 1284 | 33608
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.4 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 2.52 | 2.46 | 2.52 | 2.52 | 2.4 | 2.4 | 2.46 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.46 | 58.98
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.26 | 1.26 | 1.38 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.2 | 1.2 | 30.48
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 62.1 | 51.3 | 45.9 | 42.3 | 42 | 48.6 | 72 | 93 | 90.6 | 85.8 | 92.1 | 90.6 | 98.4 | 99.6 | 95.4 | 80.1 | 84.6 | 102.9 | 120.9 | 103.5 | 104.7 | 108.6 | 102.3 | 90 | 2007.3
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 51.3 | 46.5 | 42.3 | 44.4 | 60.6 | 75 | 93.6 | 91.8 | 121.5 | 113.4 | 94.8 | 91.5 | 111.6 | 111.3 | 116.1 | 103.2 | 90.3 | 81.3 | 98.1 | 115.8 | 107.7 | 93.9 | 116.1 | 82.2 | 2154.3
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 749.2 | 648 | 627.6 | 612 | 602.4 | 661.2 | 877.6 | 1163.2 | 1287.2 | 1381.6 | 1340 | 1343.6 | 1391.6 | 1329.2 | 1282.4 | 1258.4 | 1300 | 1329.2 | 1357.2 | 1358.8 | 1362.8 | 1363.2 | 1265.6 | 1034 | 26926
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 402.8 | 357.2 | 344 | 343.6 | 338.4 | 377.6 | 533.6 | 649.2 | 809.2 | 873.6 | 863.2 | 853.2 | 803.6 | 857.2 | 892.4 | 928.8 | 950.4 | 889.2 | 870.8 | 889.2 | 923.6 | 874 | 651.6 | 475.2 | 16751.6
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 83 | 94 | 86.6 | 90 | 93.8 | 103.4 | 126 | 120.2 | 130 | 94.6 | 109.8 | 125 | 117.6 | 113.6 | 115.8 | 102 | 107.2 | 99.2 | 121.4 | 100.8 | 129 | 141.6 | 125.8 | 111.8 | 2642.2
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 505.6 | 487.2 | 484.8 | 444.4 | 437.2 | 463.6 | 467.2 | 477.6 | 425.6 | 526 | 636 | 539.6 | 454 | 516.8 | 446 | 636 | 498.4 | 579.2 | 581.2 | 389.6 | 394.4 | 451.2 | 460 | 410.8 | 11712.4
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 30.6 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 27 | 35.4 | 48.6 | 53.4 | 54.6 | 53.4 | 55.8 | 47.4 | 49.8 | 50.4 | 46.8 | 52.8 | 48 | 45.6 | 42.6 | 44.4 | 52.2 | 56.4 | 49.2 | 1051.2
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 699.2 | 676.4 | 660.4 | 656.8 | 657.6 | 662 | 700 | 756 | 871.2 | 859.2 | 812.4 | 833.2 | 747.2 | 793.6 | 788.4 | 819.6 | 825.6 | 784.8 | 781.6 | 835.2 | 856.4 | 810.8 | 835.6 | 792.8 | 18516
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 75.8 | 61.8 | 59.6 | 59 | 60 | 85.2 | 130.8 | 155.8 | 188.2 | 197.2 | 194.4 | 182.2 | 173.4 | 166.8 | 135.6 | 129.2 | 134.2 | 125.6 | 133.4 | 125 | 124 | 135 | 120.4 | 99.2 | 3051.8
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 31.6 | 28 | 25 | 25 | 34.6 | 32.6 | 40.8 | 40.6 | 39.6 | 70.6 | 48 | 62.6 | 39 | 74.8 | 50 | 47.6 | 50.4 | 38.8 | 35.2 | 30.2 | 38.2 | 34.4 | 39.2 | 39.6 | 996.4
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 1783.65 | 1679.7 | 1635.15 | 1590.6 | 1593.9 | 1687.95 | 1935.45 | 2149.95 | 2402.4 | 2545.95 | 2585.55 | 2496.45 | 2295.15 | 2460.15 | 2420.55 | 2646.6 | 2532.75 | 2519.55 | 2527.8 | 2407.35 | 2460.15 | 2417.25 | 2250.6 | 1927.2 | 52951.8
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 960.3 | 851.4 | 818.4 | 806.85 | 810.15 | 904.2 | 1194.6 | 1499.85 | 1664.85 | 1762.2 | 1712.7 | 1732.5 | 1740.75 | 1704.45 | 1602.15 | 1557.6 | 1610.4 | 1612.05 | 1666.5 | 1633.5 | 1671.45 | 1691.25 | 1567.5 | 1301.85 | 34077.45
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 8135.75 | 7496.868 | 7268.302 | 7091.982 | 7116.958 | 7672.978 | 9293.742 | 10850.492 | 12106.382 | 12827.414 | 12794.95 | 12591.006 | 12012.456 | 12395.96 | 11975.832 | 12514.624 | 12337.806 | 12296.432 | 12492.084 | 12028.086 | 12311.432 | 12245.94 | 11371.516 | 9606.326 | 258835.318
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч