## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 1250 | 1228 | 1114 | 1082 | 1094 | 1140 | 1126 | 1156 | 1146 | 1402 | 1562 | 1428 | 1212 | 1486 | 1398 | 1626 | 1430 | 1456 | 1484 | 1374 | 1050 | 996 | 1000 | 988 | 30228
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 436 | 460 | 458 | 452 | 474 | 486 | 490 | 462 | 476 | 478 | 506 | 522 | 486 | 542 | 560 | 568 | 522 | 508 | 524 | 490 | 508 | 482 | 432 | 432 | 11754
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 4.44 | 4.5 | 4.68 | 4.62 | 4.62 | 4.68 | 4.56 | 4.44 | 4.38 | 4.2 | 4.2 | 4.38 | 4.44 | 4.26 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 4.32 | 4.14 | 4.14 | 4.2 | 105.72
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.86 | 1.86 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.92 | 1.68 | 1.56 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.56 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.86 | 1.8 | 1.92 | 1.5 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 41.16
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 51.9 | 51.6 | 53.7 | 54 | 53.1 | 52.5 | 52.2 | 51.9 | 48.9 | 50.7 | 51.3 | 51.6 | 57.6 | 54.9 | 70.5 | 52.5 | 53.4 | 53.4 | 53.7 | 54.6 | 50.1 | 45.9 | 44.7 | 46.8 | 1261.5
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 98.4 | 100.8 | 98.7 | 101.4 | 100.5 | 109.8 | 102.9 | 98.4 | 102.3 | 102 | 102.6 | 92.7 | 100.5 | 97.5 | 104.1 | 101.4 | 97.2 | 93.3 | 94.5 | 104.7 | 98.7 | 85.8 | 93.9 | 95.7 | 2377.8
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 304.4 | 295.2 | 300 | 294.8 | 289.2 | 291.6 | 285.6 | 298.4 | 302.4 | 317.6 | 328.4 | 332.4 | 339.2 | 333.6 | 353.2 | 360.8 | 354 | 368 | 362.4 | 367.6 | 340.4 | 307.2 | 281.6 | 271.6 | 7679.6
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 278 | 269.2 | 276.4 | 266.4 | 270 | 274 | 290.8 | 282.8 | 326.8 | 403.6 | 402.4 | 398 | 352.4 | 413.6 | 398.4 | 406.8 | 397.6 | 335.2 | 336 | 328 | 280 | 260.8 | 231.6 | 214.4 | 7693.2
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 82.8 | 119.4 | 108.8 | 108.4 | 106.4 | 116.2 | 129.4 | 84 | 106.2 | 63.4 | 98.8 | 102 | 86.4 | 106.4 | 105.2 | 105.2 | 101.4 | 86.6 | 112.8 | 76.2 | 124.2 | 133 | 112 | 122 | 2497.2
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 350.4 | 344.4 | 240.8 | 215.6 | 218.4 | 264.8 | 243.6 | 309.6 | 182.4 | 355.2 | 532.4 | 387.2 | 286 | 440.8 | 318.4 | 564 | 350.4 | 513.6 | 535.6 | 414.8 | 184.8 | 198.4 | 196 | 183.6 | 7831.2
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 49.2 | 49.8 | 52.2 | 52.2 | 51.6 | 50.4 | 49.8 | 48 | 49.8 | 51.6 | 54 | 56.4 | 50.4 | 49.2 | 52.8 | 48.6 | 51.6 | 50.4 | 51.6 | 52.2 | 48 | 46.8 | 51 | 51 | 1218.6
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 438.4 | 429.6 | 415.2 | 417.2 | 421.6 | 409.2 | 409.2 | 386.4 | 462.4 | 454 | 425.2 | 457.6 | 386 | 441.2 | 468 | 459.2 | 492 | 417.2 | 417.6 | 426.8 | 411.6 | 383.2 | 410.8 | 423.6 | 10263.2
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 23 | 22.6 | 23.8 | 22 | 22.2 | 23.2 | 21.4 | 25.2 | 35.4 | 38.6 | 40.2 | 33.2 | 27 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 29.4 | 22.6 | 27.2 | 27.6 | 21.4 | 20 | 13.8 | 19.2 | 646.2
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 30.6 | 62 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 35.6 | 59.2 | 41.4 | 56.2 | 34 | 70.8 | 70.4 | 71.2 | 41.8 | 31.2 | 25.4 | 23.2 | 23.8 | 24.6 | 24.2 | 25.6 | 1008.8
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 1407.45 | 1377.75 | 1257.3 | 1222.65 | 1232.55 | 1290.3 | 1285.35 | 1334.85 | 1343.1 | 1626.9 | 1791.9 | 1646.7 | 1404.15 | 1704.45 | 1607.1 | 1867.8 | 1651.65 | 1676.4 | 1704.45 | 1582.35 | 1240.8 | 1178.1 | 1169.85 | 1136.85 | 34740.75
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 475.2 | 498.3 | 495 | 486.75 | 513.15 | 523.05 | 541.2 | 524.7 | 551.1 | 559.35 | 582.45 | 600.6 | 565.95 | 618.75 | 631.95 | 635.25 | 594 | 577.5 | 598.95 | 562.65 | 582.45 | 556.05 | 496.65 | 485.1 | 13256.1
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5280.05 | 5281.81 | 4929.16 | 4812.6 | 4915.3 | 5095.91 | 5091.13 | 5124.57 | 5174.34 | 5967.85 | 6524.81 | 6170.54 | 5393.72 | 6400.82 | 6180.03 | 6908.53 | 6172.63 | 6195.64 | 6334.38 | 5891.06 | 4970.07 | 4723.37 | 4563.62 | 4501.09 | 132603.03
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч