## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао | 0.56 | 0.592 | 0.592 | 0.576 | 0.592 | 0.496 | 0.784 | 0.72 | 1.488 | 1.2 | 0.736 | 0.592 | 0.656 | 0.816 | 0.848 | 1.216 | 1.472 | 0.752 | 0.672 | 0.672 | 0.864 | 0.96 | 0.944 | 0.864 | 19.664
| 10 Бечевинка Т 1 ап | 112.8 | 108 | 106.8 | 102 | 105.6 | 118.8 | 145.2 | 172.8 | 183.6 | 183.6 | 174 | 186 | 170.4 | 178.8 | 177.6 | 181.2 | 182.4 | 186 | 181.2 | 188.4 | 188.4 | 195.6 | 178.8 | 156 | 3864
| 10 Бечевинка-Верещагино ао | 10 | 8.4 | 9.2 | 7.6 | 9.6 | 8 | 13.2 | 16.4 | 24 | 25.2 | 18 | 19.6 | 18.4 | 19.2 | 22.4 | 24.4 | 20.4 | 18.8 | 15.6 | 16.8 | 18.8 | 17.6 | 17.6 | 12.8 | 392
| 10 Бечевинка-Гора ао | 23.6 | 24.4 | 24 | 24.4 | 24 | 24.8 | 27.2 | 34.4 | 31.2 | 29.6 | 34 | 34.4 | 32 | 32.8 | 30.8 | 32.4 | 33.2 | 35.6 | 34 | 37.2 | 34 | 33.6 | 32 | 30 | 733.6
| 10 Бечевинка-Данилово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао | 32.6 | 31.2 | 29.8 | 30.4 | 30.6 | 32.2 | 37.4 | 46.6 | 47.2 | 47.4 | 46 | 44.8 | 47.6 | 47.8 | 46.6 | 48 | 49.8 | 49.6 | 48.4 | 49.6 | 55 | 54.6 | 51.8 | 43 | 1048
| 10 Бечевинка-Лундино ао | 45.2 | 43.2 | 42 | 38.4 | 40.4 | 52.8 | 65.6 | 72.8 | 78 | 76.8 | 72.8 | 84.4 | 69.6 | 76 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.6 | 78.8 | 81.6 | 76.4 | 87.2 | 74 | 67.6 | 1626.4
| 10 Бечевинка-Лундино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 4 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.2 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 2.8 | 77.2
| Сумма | 227.16 | 217.792 | 214.392 | 205.376 | 212.792 | 238.696 | 292.584 | 346.52 | 369.488 | 368.2 | 349.136 | 372.592 | 341.856 | 359.816 | 355.848 | 364.816 | 366.872 | 372.352 | 363.872 | 378.272 | 377.064 | 393.56 | 358.744 | 313.064 | 7760.864
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч