## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Бечевинка Т 1 ап | 168 | 168 | 172.8 | 170.4 | 171.6 | 171.6 | 166.8 | 162 | 152.4 | 153.6 | 159.6 | 162 | 164.4 | 163.2 | 166.8 | 174 | 171.6 | 172.8 | 174 | 175.2 | 154.8 | 147.6 | 147.6 | 145.2 | 3936
| 10 Бечевинка-Верещагино ао | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 194.4
| 10 Бечевинка-Гора ао | 44.4 | 46 | 47.6 | 46.8 | 48 | 47.6 | 46.4 | 45.6 | 41.2 | 40.8 | 44.4 | 46 | 45.2 | 46 | 45.2 | 47.2 | 47.6 | 48 | 46.4 | 48.4 | 43.2 | 40 | 41.2 | 41.6 | 1084.8
| 10 Бечевинка-Данилово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао | 41.6 | 41 | 41 | 40.8 | 41 | 40.8 | 40.2 | 39.4 | 39.2 | 39 | 39 | 40.2 | 39.2 | 39.4 | 41.2 | 40.4 | 42 | 42.4 | 42.4 | 42.8 | 39.2 | 37.8 | 37 | 36.6 | 963.6
| 10 Бечевинка-Лундино ао | 68 | 68 | 70.8 | 70 | 69.6 | 69.2 | 66.4 | 63.2 | 58.4 | 58.8 | 61.6 | 62.4 | 64.8 | 62 | 66 | 68.4 | 66.8 | 68 | 70.4 | 70 | 59.2 | 56.8 | 56 | 55.2 | 1550
| 10 Бечевинка-Лундино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 6 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6 | 6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 125.6
| Сумма | 334.8 | 336.6 | 345 | 341.2 | 343.4 | 342 | 332.6 | 323.4 | 304.4 | 305.4 | 318.2 | 323.8 | 328 | 324.6 | 333.6 | 346.8 | 342.4 | 345.2 | 346.8 | 349.2 | 308.8 | 294.2 | 293.8 | 290.2 | 7854.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч