## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Георгиевская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | 0.638 | 0.654 | 0.676 | 0.602 | 0.922 | 0.876 | 0.742 | 0.738 | 0.8 | 0.606 | 0.794 | 0.62 | 1.09 | 0.648 | 0.676 | 0.488 | 0.392 | 0.31 | 0.492 | 0.826 | 0.474 | 0.452 | 0.534 | 0.566 | 15.616
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 1 ап | 47.6 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 30 | 72.4 | 83.6 | 81.2 | 46.4 | 24.4 | 24.4 | 27.2 | 20 | 18.4 | 16.8 | 24.8 | 24.4 | 27.2 | 41.6 | 38.8 | 32.8 | 32.8 | 27.6 | 809.2
| 10 Георгиевская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Замошье ао | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 47 | 50.4 | 51.6 | 18.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 8 | 8.2 | 7 | 6.6 | 5.8 | 263.8
| 10 Георгиевская-Замошье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао | 9.4 | 6 | 6 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10 | 10 | 8.2 | 7 | 7 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 147.8
| 10 Георгиевская-Искрино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао | 13.4 | 11.8 | 11.4 | 11 | 11 | 12.8 | 16 | 22.4 | 18.6 | 19.4 | 17 | 17.6 | 15.8 | 17 | 18.4 | 16.8 | 17 | 17 | 18.4 | 19.8 | 20.6 | 17.8 | 18.6 | 14.2 | 393.8
| Сумма | 95.838 | 36.054 | 35.276 | 33.402 | 32.122 | 61.076 | 144.942 | 167.138 | 162.2 | 93.406 | 49.194 | 49.62 | 55.49 | 40.248 | 37.676 | 34.088 | 49.592 | 49.31 | 54.692 | 83.226 | 78.074 | 65.652 | 66.134 | 55.766 | 1630.216
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч