## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Георгиевская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Георгиевская СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 1 ап | 94.4 | 60 | 60.4 | 58 | 54.4 | 66 | 94.4 | 98 | 102.8 | 77.2 | 56.4 | 60.4 | 58.4 | 44.4 | 40.8 | 42 | 44 | 46.4 | 48.4 | 65.2 | 63.6 | 63.6 | 64.4 | 62.4 | 1526
| 10 Георгиевская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Замошье ао | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 41.8 | 41.8 | 43.8 | 17 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 6 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 232.8
| 10 Георгиевская-Замошье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| 10 Георгиевская-Искрино ао | 21.8 | 20.6 | 20.8 | 19.6 | 17.6 | 19.2 | 17.6 | 18.4 | 20 | 21.2 | 18.8 | 21 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 20.4 | 19.4 | 19.6 | 20.4 | 19.2 | 364.6
| 10 Георгиевская-Искрино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао | 39.4 | 39.8 | 39.6 | 38.4 | 37.2 | 38 | 35.8 | 39 | 39.6 | 39.4 | 37.8 | 39.2 | 38.4 | 38.4 | 39.8 | 41.4 | 39.4 | 39.4 | 38.8 | 39 | 38.4 | 38.8 | 39 | 38.2 | 932.2
| Сумма | 190.8 | 120.4 | 120.8 | 116 | 109.2 | 131.6 | 189.6 | 197.2 | 206.2 | 154.8 | 113 | 120.6 | 119.4 | 88.6 | 80.6 | 83.4 | 87.4 | 92.2 | 96.4 | 130.8 | 127 | 127.4 | 129.2 | 124.4 | 3057
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч