## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао | 295.6 | 291.6 | 284.4 | 283.6 | 280.4 | 279.6 | 281.2 | 260.8 | 286 | 282.4 | 272 | 280 | 250 | 274 | 278.8 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 316 | 286 | 322.8 | 332.8 | 5789.2
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап | 526.8 | 514.5 | 503.7 | 498.3 | 498.3 | 496.5 | 509.1 | 518.1 | 570 | 561.6 | 540.3 | 538.8 | 514.2 | 528.6 | 525.9 | 273.3 | 0 | 0 | 0 | 401.1 | 562.8 | 536.4 | 561.9 | 552.6 | 10732.8
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 164.4 | 166 | 163.2 | 163.6 | 166.8 | 160 | 156.8 | 151.2 | 152 | 152.8 | 150.4 | 150.8 | 151.6 | 151.6 | 146 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 126.4 | 127.2 | 125.6 | 124.8 | 3033.6
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 68.4 | 58 | 57.6 | 52.8 | 52.4 | 58 | 72.4 | 107.2 | 133.2 | 127.6 | 118.8 | 109.6 | 113.2 | 104.4 | 102 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 121.6 | 124 | 114.8 | 96.4 | 1935.6
| Сумма | 1055.2 | 1030.1 | 1008.9 | 998.3 | 997.9 | 994.1 | 1019.5 | 1037.3 | 1141.2 | 1124.4 | 1081.5 | 1079.2 | 1029 | 1058.6 | 1052.7 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 803.5 | 1126.8 | 1073.6 | 1125.1 | 1106.6 | 21491.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч