## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао | 125.6 | 114.8 | 97.6 | 98.8 | 96.8 | 96.8 | 94.4 | 81.6 | 102.4 | 96 | 92 | 93.2 | 72.4 | 97.2 | 104.8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 110 | 90.8 | 123.6 | 134.8 | 2042.4
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап | 264.6 | 254.7 | 238.2 | 242.7 | 246.9 | 236.7 | 237 | 213 | 233.7 | 223.8 | 216.9 | 221.4 | 197.1 | 224.1 | 231.6 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 228.6 | 207.6 | 238.5 | 249.9 | 4685.1
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 91.6 | 94.4 | 96 | 100.8 | 107.2 | 97.6 | 102.8 | 92.4 | 86.4 | 81.6 | 83.2 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 82.4 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 76.8 | 77.2 | 76 | 75.2 | 1787.6
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 50.4 | 50.8 | 52.4 | 50.8 | 50.8 | 50 | 47.6 | 50.8 | 52.8 | 54 | 50.8 | 51.6 | 52.8 | 49.6 | 52 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 51.6 | 50 | 46.8 | 46 | 1027.6
| Сумма | 532.2 | 514.7 | 484.2 | 493.1 | 501.7 | 481.1 | 481.8 | 437.8 | 475.3 | 455.4 | 442.9 | 452.6 | 408.7 | 457.3 | 470.8 | 228.9 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 467 | 425.6 | 484.9 | 505.9 | 9542.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч