## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.38 | 0.38 | 0.376 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.392 | 0.372 | 0.372 | 0.368 | 0.368 | 0.372 | 0.364 | 0.368 | 0.364 | 0.368 | 9.032
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 121.6 | 109.6 | 107.2 | 109.2 | 109.2 | 142 | 174 | 209.6 | 237.2 | 227.2 | 211.2 | 187.6 | 210.8 | 196.4 | 184.8 | 188 | 191.2 | 217.2 | 219.6 | 222.8 | 209.2 | 207.6 | 174.8 | 153.6 | 4321.6
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 9.2 | 8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 10.6 | 11 | 20.2 | 20.4 | 20 | 17.6 | 16.2 | 16 | 14.4 | 15.4 | 16 | 15.6 | 18.6 | 18.2 | 20 | 19.4 | 16.4 | 14.2 | 347.8
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 24.6 | 22.6 | 21 | 22.4 | 23.6 | 24 | 29.4 | 35.2 | 44 | 40.2 | 37.4 | 35 | 39.4 | 39.6 | 36.4 | 34.8 | 35 | 31.6 | 38 | 38.2 | 38.6 | 39 | 38.8 | 37 | 805.8
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 10.4 | 7 | 12.8 | 14.2 | 12.2 | 32.4 | 35.2 | 37.4 | 29.6 | 25 | 20.2 | 8 | 15.6 | 17.2 | 10.4 | 14.6 | 13.4 | 39 | 33.4 | 31.2 | 17.6 | 18.4 | 8.2 | 11.4 | 474.8
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 32 | 30.2 | 25.8 | 25.4 | 25.6 | 29.8 | 36.6 | 45.8 | 47.8 | 51.6 | 46.8 | 46.8 | 50.8 | 47 | 49.2 | 50.6 | 47 | 49 | 50.4 | 50.4 | 51.4 | 49 | 44.2 | 36 | 1019.2
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 32.4 | 28.4 | 26.6 | 27.6 | 28.2 | 32 | 44.8 | 57.8 | 68 | 64.4 | 62.6 | 55.6 | 62.6 | 52.2 | 48.8 | 45.8 | 50.8 | 53.8 | 52.8 | 57.4 | 52.6 | 50.8 | 42.8 | 36.6 | 1135.4
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 13.2 | 13.8 | 14 | 12.2 | 12.8 | 15.6 | 17 | 22 | 26.6 | 24.8 | 23.8 | 24 | 25.6 | 24.2 | 24.8 | 26.6 | 28.4 | 27.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 30.6 | 23.6 | 18.2 | 530
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 243.788 | 219.988 | 215.388 | 218.784 | 219.184 | 284.384 | 347.984 | 419.18 | 473.78 | 453.976 | 422.372 | 374.972 | 421.372 | 392.972 | 369.192 | 376.172 | 382.172 | 434.368 | 438.968 | 445.372 | 417.564 | 415.168 | 349.164 | 307.368 | 8643.632
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч